ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ

Срок объявления: с 10.00 часов 20 Октября   2020 года до 17.00 часов

09 Ноября   2020 года.

с.Денисовка                                                                                                              16.11.2020 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ

Лот №1 Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Электрокардиограф с регистрацией | Переносной прибор, позволяющий оперативно снимать электрокардиограмму при одновременной регистрации трех, шести или двенадцати общепринятых отведений. В электрокардиографе используется принцип съема потенциалов с поверхности тела человека методом наложения электродов. Ширина термобумаги - 110 мм, тип бумаги: рулон или Z-fold бумага; Размер экрана- не менее116х88 мм, с разрешающей способностью не менее 640х480 точек; Тип экрана: цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой; Разрешение печати 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек; Скорость движения бумаги – не менее 5; 10; 12.5; 25 и не более 50 мм/сек Антитреморный фильтр не менее 35Гц и не более 20дБ/октаву, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента; Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры; ЧСС не более 300 ударов в минуту; Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации; Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции. | 1 |
|  |  | DDP пункт назначения |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP, до места назначения |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 45 календарных дней Ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  716 280 000 (Семьсот шестнадцать  тысяч двести восемьдесят) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «РЕМЕДА» | БИН : 190540006291 | 03.11.2020 г в 11 часов 28 минут | 716 280 |
| 2 | ИП «ГЕЛИКА» | БИН:001140000601 | 06.11.2020 г в 12 часов 27 минут | 523 500 |
| 3 | ТОО «ОрдаМед Костанай» | БИН : 131140026382 | 06.11.2020 г в 17 часов 28 минут | 700 000 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила

Допустить ТОО «РЕМЕДА»

и отклонить  ИП «ГЕЛИКА» , ТОО «ОрдаМедКостанай»

ТОО «ОрдаМедКостанай»        Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара несоответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Тип Экрана :Цветной ТFT дисплей со светодиодной подсветкой; Скорость движения бумаги – не менее 5;10;12.5;25 и не более 50 мм/сек; Разрешения печати 8 точек/мм, поперек бумаги и 64 точки /мм вдоль бумаги при скорости 25мм/сек, Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибриляции. | Отсутствует | В краткой ТХ указано: Маленький буквенно – цифровой ЖК-дисплей 2х16 знаков : Несоответствие скорости печати, отсутствие выбора 5; 10мм/с; Более низкая разрешающая способность печатающего устройства 16 точек на мм, Отсутствие функции обнаружения сигнала кардиостимулятора.., НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

ИП «ГЕЛИКА»       Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  несоответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Размер экрана – не менее 116*88мм, с разрешающей способностью не менее 640х480 точек. | Отсутствует | В краткой ТХ указано : Термопринтер , разрешения печати по вертикали /по горизонтали –Более низкая разрешающая способность печатающего устройства: 16 точек на мм НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |

ИП «РЕМЕДА»       Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил полный пакет документов,     подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации:

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ТОО  «РЕМЕДА»

отклонить заявку      - ИП «ГЕЛИКА», ТОО «ОрдаМедКостанай»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп Электрокардиограф с регистрацией ЭКГ  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «РЕМЕДА»  на сумму  716 280 (Семьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                 Варфоломеева Т.А..

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13