Объявление  № 91

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729

Срок объявления: с 10.00 часов  29  марта  2021 года до 10.00 часов 06 апреля  2021 года

06 апреля  2021 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натронная известь Spherasorb, канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый) Абсорбент дыхательного контура для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь Spherasorb, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, 2шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. | канистра | 2 | 26 760,0 | 53 520,00 |
| 2 | Spinocan игла для спинальной анестезии 22G x 3 1/2"(0.7 х 88 мм) (упаковка – 25 штук) | шт | 125 | 1155,00 | 144 375,00 |
| 3 | Катетер медицинский однократного применения отсасывающий с контролем уровня вакуума, размер СН: 04; длина 400, 500, 530, 600 мм | шт | 20 | 195,00 | 3 900,00 |
| 4 | Катетер медицинский однократного применения отсасывающий с контролем уровня вакуума, размер СН:06; длина 400, 500, 530, 600 мм | шт | 20 | 200,00 | 4 000,00 |
| 5 | Катетер медицинский однократного применения отсасывающий с контролем уровня вакуума, размер СН:08; длина 400, 500, 530, 600 мм | шт | 20 | 215,00 | 4 300,00 |
| 6 | Катетер медицинский однократного применения отсасывающий с контролем уровня вакуума, размер СН:10; длина 400, 500, 530, 600 мм | шт | 20 | 220,00 | 4 400,00 |
| 7 | Катетер медицинский однократного применения отсасывающий с контролем уровня вакуума, размер СН:12; длина 400, 500, 530, 600 мм | шт | 20 | 220,00 | 4 400,00 |
| 8 | Катетер медицинский однократного применения отсасывающий с контролем уровня вакуума, размер СН:14; длина 400, 500, 530, 600 мм | шт | 40 | 230,00 | 9 200,00 |
| 9 | Катетер медицинский однократного применения отсасывающий с контролем уровня вакуума, размер СН:16; длина 400, 500, 530, 600 мм | шт | 60 | 250,00 | 15 000,00 |
| 10 | Катетер медицинский однократного применения отсасывающий с контролем уровня вакуума, размер СН:18; длина 400, 500, 530, 600 мм | шт | 100 | 250,00 | 25 000,00 |
| 11 | Эндотрахеальные трубки c манжетой низкого давления(тип Мэрфи) силиконизированная № 7,5 | шт | 50 | 910,00 | 45 500,00 |
| 12 | Эндотрахеальные трубки c манжетой низкого давления(тип Мэрфи) силиконизированная № 8,0 | шт | 30 | 910,00 | 27 300,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 340 895,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа: 340 895,00 (Триста сорок  тысяч восемьсот девяносто пять  тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки: в течении 20 рабочих дней, с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 07 апреля 2021 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными главой 4 настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)