ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Кровать функциональная реанимационная в кол-ве - 2 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 02 Июня   2021 года до 17.00 часов

21 Июня   2021 года.

с.Денисовка                                                                                                              02.07.2021 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Кровать функциональная реанимационная в кол-ве – 2 шт

Лот №3 Кровать функциональная реанимациональнная в кол-ве - 2шт

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Кровать пациента с электрическим приводом |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не является средством измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  |  | Кровать пациента с электрическим приводом | Универсальная функциональная кровать с электрической регулировкой высоты, секций, положений Тренделенбург/АнтиТренделенбург. Кровать должна состоять из несущей рамыи ложа. Количество секций ложа должно быть не менее четырех, количество подвижных секций – 3 штуки. Размер спинной секции должен быть не менее 842 мм, размер тазовой (неподвижной) секции должен быть не более 220 мм, размер бедренной секции должен быть не менее 305 мм, секции голени (ножной) – не менее 533 мм. Рама кровати должна быть установлена на 4 колеса диаметром, не более 125 мм. Одно колесо имеет антистатическое покрытие. Расстояние от пола до рамы кровати не менее 148 мм.Для предотвращения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные бамперы диаметром, не менее 90 мм.От падения с кровати пациента защищают не менее четырех боковых ограждений. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS-пластика. Высота боковых ограждений должна быть не более350 мм, длина боковых ограждений расположенных вдоль спинной секции должна быть – не менее 1013 мм, длина боковых ограждений расположенных вдоль бедренной и ножной секций кровати должна быть не более 988 мм. Высота отверстий в боковых ограждениях кровати должна составлять не более 96 мм. Боковые ограждения кровати оснащены специальной запатентованной системой креплений обеспечивающей надежность в эксплуатации и способны выдерживать нагрузку на каждое боковое ограждение не менее 200 кг. Раздельные боковые ограждения должны закрывать ложе кровати, тем самым минимизируя риск выпадения пациента. Расстояние между раздельными боковыми ограждениями должно быть не более 45 мм. В боковые ограждения должны быть встроены индикаторы угла наклона секции спины и положения Тренделенбург/антиТренделенбург. Кровать должна иметь: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не более 370 мм и верхним положением не менее 800 мм, электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) не хуже 16,5°/16°, электрическую регулировку секции спины в пределах не более 0° - 60°, электрическую регулировку бедренной секции в пределах не менее 0° - 30°, механическую регулировку секции голени в пределах не хуже 0° - 15°. Секция голени оснащена ступенчатым механизмом, который при необходимости может обеспечивать движение секции вверх. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением не более 100 мм. Кровать должна быть оборудована легкосъемными головными и ножными торцами.Спинки устанавливаются на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кроватии фиксируются специальным запирающим механизмом. Конструкция торцов кровати легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, при снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов.Ширина торцов должна быть не менее 850 мм, высота – не более 437 мм, толщина не более40 мм. В углах головной и ножной секций ложа кровати должны быть расположены установочные отверстия для дополнительных аксессуаров. Кровать позволяет проводить механическую сердечно-легочную реанимацию при помощи двухрычагов расположенных под спинной секцией кровати, ручки рычагов должны быть красного цвета для простоты распознавания медицинским персоналом. Максимальная допустимая рабочая нагрузка на кровать должна быть, не менее 275 кг.Наружные габариты (по бамперам) должны быть, не менее чем 2260 x 1025 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Панель управления медицинской сестры | Компактный блок управления на витом кабеле с не более чем 16 кнопками, которые можно использовать в качестве клавиш управления или блокировки. Панель управления должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Панель управления должна иметь устройство для крепления на кровати, которое позволяет размещать панель в соответствии с пожеланиями медицинского персонала, вне досягаемости пациента (например, на краю кровати). Также панель управления должна храниться в специальной выдвижной полочке, расположенной под ложем кровати со стороны ножного торца. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Центральная тормозная система | Трехпозиционная тормозная система представляет собой педаль активации/блокировки колес кровати. Педали должны быть расположены на двух колесах и с обеих сторон кровати. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель питания | Кабель питания кровати должен быть белого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электрическая система приведения кровати в положения СЛР | Позволяет приводить кровать в положение для проведения сердечно-легочной реанимацию (управление данной функцией должно осуществляться при использовании панели управления медицинской сестры). | 1 шт. |
|  |  | 5 | Матрас | Матрас должен состоять из двух слоев: нижнего слоя из холодного пеноматериала специальной формы плотностью не менее 32 кг/м3 и толщиной не более 80 мм и вязкоупругого верхнего слоя (термочувствительного) плотностью не менее 50 кг/м3 и толщиной не более 40мм. Нижний слой должен выступать в качестве поддерживающего слоя, распределять вес пациента по всей поверхности, а также предотвращать накопление тепла в теле пациента, отводя излишнее тепло через специальные вентиляционные отверстия.Верхний слой должен обеспечивать комфорт пациента, а также предотвращать образование пролежней, должен подстраиваться под форму и температуру тела, поглощая излишнее тепло.Матрас долженрасполагаться на кровати вязкоупругим слоем наверх, так как он реагирует на температуру тела и вес. Размер матраса должен быть не менее 196х86х12 см. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Чехол для матраса | Чехол на матрас должен обладать антибактериальными свойствами. Чехол должен быть прочным, устойчивым при усилиях на разрыв. Не должен пропускать жидкости, кровь, мочу и должен защищать матрас от загрязнений.Изготовлен из ПВХ материала, на молнии. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Дуга пациента с держателем для руки | Должна крепиться при помощи специального механизма к раме кровати за головным торцом. Изготовлена из металла. Имеет удобную ручкудля захвата. Высота ручки для захвата должна регулироваться длиной ремня. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Пульт управления ручной | Для комфортного расположения в руке пульт должен иметь оптимизированную эргономичную форму.Ручной пульт управления должен быть соединен с кроватью витым кабелем, медицинский работник и пациент могут легко использовать его, находясь в любом положении. Пульт должен иметь крепления, позволяющие размещать пульт и крепить его на боковых ограждениях кровати.Пульт должен обладать высокой степенью водонепроницаемости благодаря использованию различных видов защитной оболочки стандарта IPX6 | 1 шт. |
|  |  | 9 | Система увеличения длины ложа | Предназначена для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных. Позволяет увеличить длину ложа кровати не менее чем на 250 мм. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Инфузионная стойка | Должна устанавливаться в одно из четырех угловых отверстий для аксессуаров. Должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Оснащена не менее чем четырьмя пластиковыми крюками. Высота инфузионной стойки должна регулироваться телескопическим механизмом и составлять не более 125 мм в сложенном состоянии и не менее 165 мм в раздвинутом положении. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Держатель для мочеприемника | Должны быть изготовлены из ABS пластика. Расположены на боковых ограждениях кровати (по 1 штуке на каждом ограждении). | 4 шт. |
|  |  | 12 | Аккумуляторная батарея | Батарея резервного питания. На задней стороне батареи имеется вентиляционная мембрана, которая обеспечивает отвод газов, исключая проникновение влаги.При работе от аккумуляторной батареи кровать автоматически переходит в «спящий» режим не менее чем через 5минут после активации последней функции.В случае отказа источника питания позволяет выполнять движения, необходимые для обеспечения безопасности пациента (приведение ложа в горизонтальное положение, положение Тренделенбурга). Количество выполненных циклов (один цикл - это все электрические функции в полном диапазоне) зависит от состояния заряда батареи, в случае, когда аккумулятор заряжался около 12 ч. возможность выполнения должна составлять не менее 3 циклов. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Нет |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: DDP: Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание не менее XX месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |
|  | Калибровка МТ | Не требуется |
| 8 | Информация о сервисных центрах | Город | ФИО инженера | Тел. круглосуточного дозвона | e-mail инженера |
| 9 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Нет |
| 10 | Другие требования и условия |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  4 812 000 (Четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «СаПА Мед Астана» | БИН : 120940003596 | 16.06.2021 г в 15 часов 00 минут | 2 070 000 |
| 2 | ТОО «KZ MED» | БИН:170240015914 | 21.06.2021 г в 14 часов 15 минут | 1 938 000 |
| 3 | ТОО «ОСТ-Фарм» | БИН:990140000225 | 16.06.2021 г в 15 часов 00 минут | 2 404 500 |

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила

допустить ТОО «ОСТ-ФАРМ»

отклонить заявку     - ТОО «СаПА Мед Астана»

отклонить заявку      - ТОО «KZ MED»

ТОО «СаПА Мед Астана»         Кровать функциональная ренимационная

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил не полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации а именно:

| Параметры указаные в ТЗ конкурсной документации тендера | Заявленные Кровать функциональная реанимационная | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Размер спинной секции должен быть не менее 842мм, размер тазовой(неподвижной)секции должен быть не более 220мм, размер бедренной секции должен быть не менее 305мм, секции голени(ножной) – не менее533мм | Отсутствие | В краткой ТХ указано: нет, что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Расстояние от пола до рамы кровати не менее 148 мм. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Для предотвращения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные бамперы диаметром, не менее 90 мм | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Высота отверстий в боковых ограждениях кровати должна составлять не более 96 мм | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Боковые ограждения кровати оснащены специальной запатентованной системой креплений обеспечивающей надежность в эксплуатации и способны выдерживать нагрузку на каждое боковое ограждение не менее 200 кг. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Раздельные боковые ограждения должны закрывать ложе кровати, тем самым минимизируя риск выпадения пациента. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Расстояние между раздельными боковыми ограждениями должно быть не более 45 мм. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| В боковые ограждения должны быть встроены индикаторы угла наклона секции спины и положения Тренделенбург/антиТренделенбург. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Кровать должна иметь: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не более 370 мм и верхним положением не менее 800 мм | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано : Диапазон высот платформы матраса от 46,5см до 76,5см. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) не хуже 16,5°/16° | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано : Положение Тренделенбурга (максимум) 12°, обратное положение Тренделенбурга (максимум) 12°. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| электрическую регулировку секции спины в пределах не более 0° - 60°, электрическую регулировку бедренной секции в пределах не менее 0° - 30°, механическую регулировку секции голени в пределах не хуже 0° - 15°. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано Максимальный угол наклона изголовья 65°. Максимальный угол наклона коленной секции 25°. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Секция голени оснащена ступенчатым механизмом, который при необходимости может обеспечивать движение секции вверх. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением не более 100 мм. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Кровать должна быть оборудована легкосъемными головными и ножными торцами. Спинки устанавливаются на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати и фиксируются специальным запирающим механизмом. Конструкция торцов кровати легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, при снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Ширина торцов должна быть не менее 850 мм, высота – не более 437 мм, толщина не более 40 мм. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Максимальная допустимая рабочая нагрузка на кровать должна быть, не менее 275 кг. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано : Грузоподъемность кровати 204 кг Вес пациента до 169 кг. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Наружные габариты (по бамперам) должны быть, не менее чем 2260 x 1025 мм. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано : Длина кровати: полностью сложенное положение 220см, полностью разложенное положение 230см Ширина кровати с поднятыми боковыми поручнями 100см. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Панель управления медицинской сестры. Компактный блок управления на витом кабеле с не более чем 16 кнопками, которые можно использовать в качестве клавиш управления или блокировки. Панель управления должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Панель управления должна иметь устройство для крепления на кровати, которое позволяет размещать панель в соответствии с пожеланиями медицинского персонала, вне досягаемости пациента (например, на краю кровати). Также панель управления должна храниться в специальной выдвижной полочке, расположенной под ложем кровати со стороны ножного торца. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Кабель питания. Кабель питания кровати должен быть белого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Электрическая система приведения кровати в положения СЛР Позволяет приводить кровать в положение для проведения сердечно-легочной реанимацию (управление данной функцией должно осуществляться при использовании панели управления медицинской сестры). | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Чехол для матраса Чехол на матрас должен обладать антибактериальными свойствами. Чехол должен быть прочным, устойчивым при усилиях на разрыв. Не должен пропускать жидкости, кровь, мочу и должен защищать матрас от загрязнений. Изготовлен из ПВХ материала, на молнии. | Не соответствует | В краткой ТХ указано НЕТ Чехол изготовлен из легко очищаемой биэластичной гигиенической ткани НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Дуга пациента с держателем для руки Должна крепиться при помощи специального механизма к раме кровати за головным торцом. Изготовлена из металла. Имеет удобную ручку для захвата. Высота ручки для захвата должна регулироваться длиной ремня. | Не соответствует | В краткой ТХ указано НЕТ Предназначена для скорейшей активизации лежачих пациентов, как правило в посттравматический или постоперационный период, для горизонтального и/или вертикального скелетного вытяжения. Рама крепится к кровати. – конструкция из двух штанг, выполненная из профильной трубы прямоугольного сечения 25х50х2 мм, с продольной штангой и ручной опорой с ремнем, шаг регулировки 150 ммНЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Пульт управления ручной Для комфортного расположения в руке пульт должен иметь оптимизированную эргономичную форму.Ручной пульт управления должен быть соединен с кроватью витым кабелем, медицинский работник и пациент могут легко использовать его, находясь в любом положении. Пульт должен иметь крепления, позволяющие размещать пульт и крепить его на боковых ограждениях кровати.Пульт должен обладать высокой степенью водонепроницаемости благодаря использованию различных видов защитной оболочки стандарта IPX6 | Не соответствует | В краткой ТХ указано НЕТ Пользовательский интерфейс представлен пиктограммами и схематичными изображения, обеспечивающими удобство и простоту управления функциями кровати. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Система увеличения длины ложа Предназначена для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных. Позволяет увеличить длину ложа кровати не менее чем на 250 мм. | Отсутствие | параметру В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному |
| Инфузионная стойка Должна устанавливаться в одно из четырех угловых отверстий для аксессуаров. Должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Оснащена не менее чем четырьмя пластиковыми крюками. Высота инфузионной стойки должна регулироваться телескопическим механизмом и составлять не более 125 мм в сложенном состоянии и не менее 165 мм в раздвинутом положении. | Не соответствует | параметру В краткой ТХ указано :НЕТ Круглого сечения 18*1,5 мм с полимерно-порошковым покрытием. Телескопическая (подвижная) стойка штатива выполнена из стальной трубы круглого сечения 12*1,5 мм с гальваническим защитно-декоративным покрытием.НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному |
| Держатель для мочеприемника Должны быть изготовлены из ABS пластика. Расположены на боковых ограждениях кровати (по 1 штуке на каждом ограждении). | Не соответствует | держатели дренажных мешков; |
|  |  | В регистрационном удостоверении РК-МТ-7№114948 от 22.10.2015 г. на кроватьCenturis P750 нет информации о доп.комплектующих указанных в технической спецификации: панель управления, ручной пульт управления, держателях мочеприемника. |

ТОО «KZ MED»                               Кровать функциональная ренимационная

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил не  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной     документации а именно:

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации тендера | Заявленные Кровать функциональная реанимационная | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Размер спинной секции должен быть не менее 842мм, размер тазовой(неподвижной)секции должен быть не более 220мм, размер бедренной секции должен быть не менее 305мм, секции голени(ножной) – не менее533мм | Не соответствует | В краткой ТХ указано: Габаритные размеры секций ложа (длина * ширина) : секция спины________________ 750*895 мм секция таза неподвижная______ 345*895 мм секция бедер_________________ 265*895 мм икроножная секция___________ 610*890 мм секция удлинения ложа_______ 180*895 мм , что НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленому параметру |
| Расстояние от пола до рамы кровати не менее 148 мм. | Отсутствие | В краткой ТХ указано : нет НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Для предотвращения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные бамперы диаметром, не менее 90 мм | Не соответствует | В краткой ТХ указано Для предотвращения деформации рамы кровати во время транспортировки в крайних точках по углам кровати расположены защитные роликовые бампера (по 2 ролика из ударогасящего немаркого материала на каждом углу спинки) диаметром, 88 мм.НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| От падения с кровати пациента защищают не менее четырех боковых ограждений. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS-пластика. Высота боковых ограждений должна быть не более 350 мм, длина боковых ограждений расположенных вдоль спинной секции должна быть – не менее 1013 мм, длина боковых ограждений расположенных вдоль бедренной и ножной секций кровати должна быть не более 988 мм. | Не соответствует | В краткой ТХ указано От падения с кровати пациента защищают четырьмя боковыми ограждений. Раздельные боковые ограждения изготовлены из цельнолитого ABS-пластика. Высота боковых ограждений 375 мм, длина боковых ограждений расположенных вдоль спинной секции -1170мм, длина боковых ограждений расположенных вдоль бедренной и ножной секций кровати 800 мм..НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Боковые ограждения кровати оснащены специальной запатентованной системой креплений обеспечивающей надежность в эксплуатации и способны выдерживать нагрузку на каждое боковое ограждение не менее 200 кг. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано : Боковые ограждения кровати оснащены специальной системой креплений обеспечивающей надежность в эксплуатации и способны выдерживать нагрузку на каждое боковое ограждение не более 15 кг. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Кровать должна иметь: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не более 370 мм и верхним положением не менее 800 мм | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано : Кровать имеет: электрическую регулировку высоты. Высота ложа от пола от 590 до 980 мм НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) не хуже 16,5°/16° | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано : электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) не хуже 10°/10° НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| электрическую регулировку секции спины в пределах не более 0° - 60°, электрическую регулировку бедренной секции в пределах не менее 0° - 30°, механическую регулировку секции голени в пределах не хуже 0° - 15°. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано электрическую регулировку секции спины в пределах 0° - 78°, электрическую регулировку бедренной секции в пределах 0° - 32°, механическую регулировку секции голени в пределах 0° - 14°.. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Ширина торцов должна быть не менее 850 мм, высота – не более 437 мм, толщина не более 40 мм. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано : Ширина торцов Ширина - 925 мм (960 мм с учетом роликов бамперов) , высота - 530 мм, толщина - 38-56 мм (переменная). НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Кровать позволяет проводить механическую сердечно-легочную реанимацию при помощи двух рычагов расположенных под спинной секцией кровати, ручки рычагов должны быть красного цвета для простоты распознавания медицинским персоналом. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано Кровать позволяет проводить сердечно-легочную реанимацию нажатием кнопки CPR на пультах управления, электрически: от сети 220В/50 Гц (при наличии напряжения в сети) или от встроенного аккумулятора (при отсутствии напряжения в сети).НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Максимальная допустимая рабочая нагрузка на кровать должна быть, не менее 275 кг. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано Максимальная допустимая рабочая нагрузка на кровать должна быть, 250 кг. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Панель управления медицинской сестры. Компактный блок управления на витом кабеле с не более чем 16 кнопками, которые можно использовать в качестве клавиш управления или блокировки. Панель управления должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. Панель управления должна иметь устройство для крепления на кровати, которое позволяет размещать панель в соответствии с пожеланиями медицинского персонала, вне досягаемости пациента (например, на краю кровати). Также панель управления должна храниться в специальной выдвижной полочке, расположенной под ложем кровати со стороны ножного торца. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано : Компактный блок управления на витом кабеле с 26-ю кнопками, которые можно использовать в качестве клавиш управления или блокировки (при этом можно отключат не сразу все функции, а делать это выборочно). Панель управления имеет кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати (при этом можно отключат не сразу все функции, а делать это выборочно). Панель управления имеет устройство для крепления на кровати, которое позволяет размещать панель в соответствии с пожеланиями медицинского персонала, вне досягаемости пациента (например, на краю кровати). Имеется кнопка Звуковое оповещение При снижении нагрузки на ложе кровати более чем на 50% панель управления начнет подавать прерывистый звуковой сигнал, отключить который можно нажатием на кнопку звукового оповещения. Нет выдвижной полки для хранения панели НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Центральная тормозная система. Трехпозиционная тормозная система представляет собой педаль активации/блокировки колес кровати. Педали должны быть расположены на двух колесах и с обеих сторон кровати. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано Передняя и задняя пары колес имеют независимые тормозные системы. Нажимая на красный рычаг, Вы блокируете пару колес, нажимая на зеленый рычаг - разблокируете. Для удобства использования рычаги расположены на всех четырех колесах. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Матрас Visco Матрас должен состоять из двух слоев: нижнего слоя из холодного пеноматериала специальной формы плотностью не менее 32 кг/м3 и толщиной не более 80 мм и вязкоупругого верхнего слоя (термочувствительного) плотностью не менее 50 кг/м3 и толщиной не более 40 мм. Нижний слой должен выступать в качестве поддерживающего слоя, распределять вес пациента по всей поверхности, а также предотвращать накопление тепла в теле пациента, отводя излишнее тепло через специальные вентиляционные отверстия. Верхний слой должен обеспечивать комфорт пациента, а также предотвращать образование пролежней, должен подстраиваться под форму и температуру тела, поглощая излишнее тепло. Матрас должен располагаться на кровати вязкоупругим слоем наверх, так как он реагирует на температуру тела и вес. Размер матраса должен быть не менее 196х86х12 см | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | В краткой ТХ указано Матрас для многофункциональных кроватей, штробированный. По всему полотну наполнителя нанесены на одинаковом расстоянии углубления, что позволяет матрасу под произвольными углами принимать форму наклона медицинских кроватей. Материал «Ре-фоам» это пенополиуретан вторичного вспенивания, изготавливаемый из измельченного пенополиуретана и пенополиуретановой пены. «Ре-фоам» - эластичный, комфортный материал, обладающий большей износостойкостью и плотностью по сравнению с пенополиуретаном. Не деформируется со временем и обладает прекрасными ортопедическими свойствами. Не соответствует полностьюНЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному параметру |
| Система увеличения длины ложа Предназначена для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных. Позволяет увеличить длину ложа кровати не менее чем на 250 мм. | НЕ СООТВЕСТВУЕТ | параметру В краткой ТХ указано : Предназначена для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных. Позволяет увеличить длину ложа кровати 180 мм. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному |
| Инфузионная стойка Должна устанавливаться в одно из четырех угловых отверстий для аксессуаров. Должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Оснащена не менее чем четырьмя пластиковыми крюками. Высота инфузионной стойки должна регулироваться телескопическим механизмом и составлять не более 125 мм в сложенном состоянии и не менее 165 мм в раздвинутом положении. | Не соответствует | параметру В краткой ТХ указано : Устанавливаться в одно из четырех угловых отверстий для аксессуаров. Изготовлена из нержавеющей стали. Оснащена четырьмя крюками. Высота инфузионной стойки регулируется телескопическим механизмом. Диапазон регулировки высоты стойки относительно ложа (по крючкам) 850 - 1490 мм .НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному |
| Держатель для мочеприемника Должны быть изготовлены из ABS пластика. Расположены на боковых ограждениях кровати (по 1 штуке на каждом ограждении). | Не соответствует | параметру В краткой ТХ указано : Кровать оснащена крючками для мочеприемников, по одному крючку с левой и правой стороны. НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному ; |
| Аккумуляторная батарея Батарея резервного питания. На задней стороне батареи имеется вентиляционная мембрана, которая обеспечивает отвод газов, исключая проникновение влаги. При работе от аккумуляторной батареи кровать автоматически переходит в «спящий» режим не менее чем через 5минут после активации последней функции. В случае отказа источника питания позволяет выполнять движения, необходимые для обеспечения безопасности пациента (приведение ложа в горизонтальное положение, положение Тренделенбурга). Количество выполненных циклов (один цикл - это все электрические функции в полном диапазоне) зависит от состояния заряда батареи, в случае, когда аккумулятор заряжался около 12 ч. возможность выполнения должна составлять не менее 3 циклов. | Не соответствует | параметру В краткой ТХ указано : Батарея резервного питания. На задней стороне батареи имеется вентиляционная мембрана, которая обеспечивает отвод газов, исключая проникновение влаги. Обеспечивает электрическим питанием кровать во время отключения основного источника электричества. Нет информации о переходе в спящий режим, о количестве циклов после полной зарядки аккумулятора НЕ СООТВЕСТВУЕТ заявленному |
|  |  | В регистрационном удостоверении РК-МТ-5№021831 от 14.01.2021 г. на кроватьKZMED 704E нет информации о доп.комплектующих указанных в технической спецификации: панель управления, аккумуляторная батарея, матрас, чехол, кабель питания, пульт управления и др. |

- Тендерной комиссией принято решение:

допустить заявку           - ТОО  «ОСТ-ФАРМ»

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г комиссия решила признать  закуп

Кровать функциональная реанимационная состоявшимся.

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОСТ-ФАРМ»  на сумму  4 809 000, 00 (Четыре миллиона восемьсот девять  тысяч) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Баймурзин М.И.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13