Техническая спецификация

Кровать функциональная с механическим приводом

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Кровать функциональная с механическим приводом |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Кровать функциональная с механическим приводом |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основныекомплектующие |
|  |  | 1. | Кровать функциональная с механическим приводом | Кровать функциональная предназначена для размещения больного в условиях повышенной комфортности в стационарных лечебных учреждениях. Кровать должна быть легкой и маневренной при этом обеспечивая максимальный комфорт. Колеса должны быть снабжены педальным тормозом, что защищает кровать с пациентом от случайных перемещений. Возможность регулировки положения секций кровати. Конструкция кровати должна обеспечиватьмаксимальный комфорт пациента и упрощать действия медицинского персонала при проведении любых манипуляций. Регулировка положения секций должна производиться при помощи червячного механизма. Конструкция кровати должна позволять менять положение больного для сна, отдыха, также проводить гигиенические процедуры. • Каркас кровати должен быть изготовлен из стального профиля с нанесением экологического чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. • должно быть не менее 4-х секций перфорированного ложе, выполненного из стали с покрытием, стойким/устойчивым к дезинфицирующим средствам. • должно быть не менее 2 складывающихся боковых поручня • Способ регулировки - механический (червячный) • Две съемные торцевые панели (спинки) должны быть изготовлены из особо прочного гигиенического полимерного материала. Должны легко сниматься и возвращаться на места • Специальные роликовые бамперы по углам должны защищать корпус кровати, а также поверхности стен и дверей медицинских учреждений в случае удара. Материал бампера не должен оставлять следов и потёртостей на поверхностях. • Не менее 4 колесных опор диаметром не менее 125 мм, оснащенные тормозной системой, вращающиеся вокруг своей оси Комплектация кровати: • Инфузионная стойка • съёмные торцевые панели • боковые ограждения • штанга для подтягивания • колёса с блокировкой • Матрац Габаритные размеры кровати не менее 2130 х1000х460мм; Угол наклона спинной секции 0-70 ◦; Угол наклона ножной секции 0-40 ◦; Масса изделия не более 95 кг; Допускаемая нагрузка не более 250 кг; Максимальная нагрузка устройства при поднятии не более 60 кг. Гарантийный срок не менее 37 месяцев. |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 5 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область,Денисовский район,село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного.