Объявление  № 8

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  31 января  2022 года до 10.00 часов 04 Февраля   2022 года

31 Января  2022 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество( упаковок, флаконов, штук) | Цена за одну упаковку, флакон,штуку | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для контроля качества для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения Азопизам РК Набор рассчитан на проведение 200 определений | уп | 20,00 | 5 460,00 | 163 800,00 |
| 2 | Наконечник полимерный, 250 мкл, ( 0,5 – 250 мкл,) , длина 52 мм, бесцветные, 1000шт./ уп., Наконечники без фильтра нестерильные. | уп | 8,00 | 11 690,00 | 93 520,00 |
| 3 | Шприц для забора крови (Шприц с разъемом Luer Ca2+LH 30 LU/1 мл 100 шт в упаковке | уп | 1,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 4 | Стекло для микропрепаратов покровное 24*50 мм, уп.500 шт Описание Артикул................................................... 12003322 Габариты................................................ 24 x 50 мм Предельное отклонение ............................ - 1 мм + 1 мм Толщина стекла................................ 0,17+0,02 мм -0,04 мм Упаковка.................................................... 500 шт. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. | уп | 2,00 | 4 150,00 | 8 300,00 |
| 5 | Пипетка прямая стеклянная (типа САЛИ) уп. 100шт/800 шт, Описание Артикул................................................ 10001901 Объем............................................. 20 ± 0,3 мкл Внешний диаметр........................... 5,0 ± 1,0 мм Длина............................................. 150 ± 2,0 мм Упаковка................................................ 100 шт. Предназначена для дозирования 20 мкл жидкости. Маркировка на пипетке нанесена краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400, из медицинского стекла по ГОСТ 19808 или из другого стекла, соответствующего по физико-химическим свойствам стеклу по ГОСТ 21400. | шт | 1 000,00 | 265,00 | 265 000,00 |
| 6 | Набор реагентов "Масло иммерсионное" 100 мл/кор.1 л, | л | 0,6 | 7 100,00 | 4 260,00 |
| 7 | Секундомер механический, 2-кноп ( гарантия 2 года) | шт | 2,00 | 134 000,00 | 268 000,00 |
| 8 | Пробирка лабораторная уп 500шт.ПХ1-14x120 Описание Ориентировочная вместимость..................... 20 ± 0,3 мкл Высота.......................... 120 ± 5,0 мм Наружный диаметр.................................... 14,0 ± 1,0 мм Упаковка................................................ 500 шт. Разработана для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлена из стекла по ГОСТ 19808-86. | Уп | 4,00 | 14 000,00 | 56 000,00 |
| 9 | Пипетка градуированная 2-1-2-0,1 уп 10 шт, Гост 29228-91 Описание Объем............................................. 0.1 мл Цветовая маркировка.......................... 2 зеленых Цена деления............................................. 0,001 мл Упаковка................................................ 10 шт. Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими трбованиями по ГОСТ 29228-91.Изделие изготовлено из химико-лабораторного стекла по Гост 21400-75. Тип 2 (полный слив), исполнение 1 ( прямая), класс точности 2. | шт | 30,00 | 1 090,00 | 32 700,00 |
| 10 | Пипетка градуированная 2-1-2-0,2 уп 10 шт, Гост 29228-91 Описание Объем............................................. 0,2 мл Цветовая маркировка.......................... 2 белых Цена деления............................................. 0,002 мл Упаковка................................................ 10 шт. Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими трбованиями по ГОСТ 29228-91.Изделие изготовлено из химико-лабораторного стекла по Гост 21400-75. Тип 2 (полный слив), исполнение 1 ( прямая), класс точности 2. | шт | 30,00 | 1 090,00 | 32 700,00 |
| 11 | Пипетка градуированная 2-1-2-1 уп 10 шт, Гост 29228-91 Описание Объем............................................. 1,0 мл Цветовая маркировка.......................... желтая Допустимая погрешность................................... ± 0,1 мл Цена деления................................... 0,01 мл Упаковка................................................ 10 шт. Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими трбованиями по ГОСТ 29228-91.Изделие изготовлено из химико-лабораторного стекла по Гост 21400-75. Тип 2 (полный слив), исполнение 1 ( прямая), класс точности 2. | шт | 30,00 | 840,00 | 25 200,00 |
| 12 | Пипетка градуированная 2-1-2-2 уп 10 шт, Гост 29228-91 Описание Объем............................................. 2,0 мл Цветовая маркировка.......................... черная Допустимая погрешность................................... ± 0,2 мл Цена деления................................... 0,02 мл Упаковка................................................ 10 шт. Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими трбованиями по ГОСТ 29228-91.Изделие изготовлено из химико-лабораторного стекла по Гост 21400-75. Тип 2 (полный слив), исполнение 1 ( прямая), класс точности 2. | шт | 30 | 880,00 | 26 400,00 |
| 13 | Пипетка градуированная 2-1-2-5 уп 10 шт, Гост 29228-91 Описание Объем............................................. 5,0 мл Цветовая маркировка.......................... красная Допустимая погрешность................................... ± 0,5 мл Цена деления................................... 0,05 мл Упаковка................................................ 10 шт. Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими трбованиями по ГОСТ 29228-91.Изделие изготовлено из химико-лабораторного стекла по Гост 21400-75. Тип 2 (полный слив), исполнение 1 ( прямая), класс точности 2. | шт | 30,00 | 900,00 | 27 000,00 |
| 14 | Пипетка градуированная 2-2-2-10 уп 10 шт, Гост 29228-91 Описание Объем............................................. 10,0 мл Цветовая маркировка.......................... оранжевая Допустимая погрешность................................... ± 0,1 мл Цена деления................................... 0,1 мл Упаковка................................................ 10 шт. Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими трбованиями по ГОСТ 29228-91.Изделие изготовлено из химико-лабораторного стекла по Гост 21400-75. Тип 2 (полный слив), исполнение 2 ( с расширением), класс точности 2. | шт | 30,00 | 920,00 | 27 600,00 |
| 15 | Стакан В-1-100 уп 16 шт, с делением, ТС Гост 29228-91 Описание Объем............................................. 100 мл Цена деления................................... 25 мл Диаметр................................ 48± 1,0 мм Высота................................ 80± 2,0 мм Упаковка................................................ 16 шт. Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими трбованиями по ГОСТ 25336-82.Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75 | шт | 4,00 | 515,00 | 2 060,00 |
| 16 | Стакан В-1-600 уп 8 шт, с делением, ТС Гост 29228-91 Описание Объем............................................600мл Цена деления................................... 50 мл Диаметр................................ 80± 2,0 мм Высота................................ 150± 3,0 мм Упаковка................................................ 8шт. Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости. Изготовлена в соответствии с техническими трбованиями по ГОСТ 25336-82.Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75 | шт | 4,00 | 1 575,00 | 6 300,00 |
| 17 | Скальпель №10 с защитным колпачком из углеродистой стали, одноразовый стерильный | шт | 300,00 | 130,00 | 39 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 111 840,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа: 1 111 840,00 ( Один миллион сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок  тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки:  в течении 20

Календарных  дней, с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  07 февраля   2022 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными  настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)