Объявление  № 52

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  26 сентября 2022 года до 10.00 часов 03 октября 2022 года

26 Сентября 2022 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО «Народный Банк казахстана»

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество( упаковок, флаконов, штук) | Цена за одну упаковку, флакон,штуку | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать для новорожденных с кюветой оргстекло, с регулируемым по углу кюветом предназначена для помещения в ней новорожденного и перемещения его в пределах родильного отделения. Конструкция кроватки позволяет ставить её максимально близко к кровати матери. Предусмотрен наклон ванны-кюветы в положение "тренделенбург" и "антитренделенбург". Ванна - кювета изготовлена из оргстекла. Каркас кровати выполнен сварным из труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием или из нержавеющей стали, устойчивым к санитарно-гигиенической обработке. Комплектуется мягким матрацем из пенополиуретана в съемном гигиеническим чехле. Ходовая часть - четыре самоориентирующихся колеса диаметром 75 мм, два из которых с тормозом Высота (± 5%) 950 мм Длина (± 5%) 830 мм Ширина (± 5%) 530 мм Высота от пола до поверхности ванны 780 мм Допустимая нагрузка на ванну-кювету 8 кг Масса кровати не более 12 кг Полезный размер ванны-кюветы 650х350 мм Размер матраца 640х335х50 мм "тренделенбург" и "антитренделенбург ±12 градусов | шт | 5 | 95 000,00 | 475 000,00 |
| 2 | Кушетка медицинская смотровая с регулируемой головной секцией Кушетка имеет разборный каркас, мягкое ложе и регулируемую по углу подъема головную панель. Каркас кушетки выполнен сварным (разборным) из стального профиля прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Регулировка угла подъема головной панели механическая ступенчатая (с помощью гребенок). Ложе и головная панель изготовлены из пенополиуретана на твердом основании, обшитого винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Длина ложа (± 5%) 1440 мм Ширина ложа (± 5%) 580 мм Высота (± 5%) 560 мм Длина (± 5%) 1900 мм Ширина (± 5%) 600 мм Размеры подголовника 440х580 мм Угол наклона головной секции (± 5%) от 0 до 45 Комплектация ППУ 20 ,ППУ 40 Цвет: Бежевый,Светло-бежевый,Голубой,Зелёный. | шт | 18 | 41 500,00 | 747 000,00 |
| 3 | Столик процедурный с двумя стелянными полками медицинский предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и в стоматологических кабинетах. Конструкция столика разборная. Элементы каркаса столика выполнены сварными из стального профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке или из нержавеющей стали Материал стекло Количество полок 2 Максимальная нагрузка, кг 25 Материал каркаса металл Антистатистические колёса Гарантия 1 год с гарантийным талоном. | штук | 25 | 28 430,00 | 710 750,00 |
| 4 | Штатив 4-х опорный медицинский предназначен для подвешивания флаконов или разовых систем с лекарственными растворами. Предназначен для использования в лечебных учреждениях и домашних условиях. Конструкция выполнена из профиля из нержавеющей стали, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Держатель флаконов выполнен из стального круглого профиля в виде незамкнутых колец. На нижнее кольцо держателей по необходимости подвешиваются разовые системы. Верхняя часть сделана из стали покрыта порошковым покрытием. Высота (± 5%) 1180-1900 мм Грузоподъемность 12 кг Гарантия 1 год с гарантийным талоном | штук | 24 | 8360,00 | 200 640,00 |
| 5 | Стол Пеленальный, Без колёс используют для проведения различных манипуляций с ребенком. Он позволяет проводить множество различных процедур с малышом: Осмотр ребенка. Пеленание. Измерение роста малыша. Можно проводить гигиенические процедуры любого характера. К положительным качествам можно отнести: удобство в процессе пеленания малыша; безопасность новорожденного при условии наличия ограничительных бортиков; наличие полок позволяет разместить под столиком средства гигиены, одежду и другие необходимые детские вещи. Характеристики: Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка столешницы, бортиков и нижней полочки – полумягкая, из искусственной кожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Вес и габариты Вес (грамм) 17000 Высота (± 5%) 985 мм Длина (± 5%) 910 мм Ширина (± 5%) 780 мм Цвет Голубой,Бежевый,Зелёный. Гарантия 1 год с гарантийным талоном. | штук | 6 | 41 530,00 | 249 180,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 382 570,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа: 2 382 570,00 ( Два миллиона триста восемьдесят две тысячи пятьсот семьдесят  тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки:   до 01 декабря  , с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  03 октября 2022 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными  настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)