ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 2 Видеокольпоскоп  в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 23 Сентября  2022 года до 11.00 часов

14  октября 2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              20.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Тендерная комиссия в составе:

Баймурзин М.И.         – Главный врач

Казанова О.В.            – Главный бухгалтер

Пастушок И.З.          --  Юрисконсульт

Павлова  Т.Я.          – Бухгалтер по гос.закупкам секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам

Видеокольпоскоп   в кол-ве – 1 шт

Техническая спецификация

ЛОТ № 2  Видеокольпоскоп  в кол-ве – 1 шт

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеокольпоскоп |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Яркая светодиодная система холодного освещения, камера высокого разрешения и электронный зеленый фильтр предоставляют Видеокольпоскопу C6 возможность полноэкранного отображения точного шейного исследования. Полученная информация используется гинекологом при принятии клинического решения. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Камера высокого разрешения | Камера со штативом на колесах | 1 шт. |
|  |  | 3 | Удаленное управление захвата | Карта захвата Кабель соединения карты захвата и ПК |  |
|  |  | 4 | Система холодного светодиодного освещения | Электронный зеленый фильтр | 1 шт. |
|  |  |  |  | Освещенность камеры | 1600 люксов |
|  |  |  |  | Увеличение камеры | 1~28х |
|  |  |  |  | Фокус камеры | ручной и автоматический |
|  |  | 5 | Программа для видеоколпоскопа | Продвинутая и быстрая система автофокусирования | 1 шт. |
|  |  |  |  | Отображение увеличения в режиме реального времени | 1 шт. |
|  |  |  |  | Таймер на кислотность и щелочность | 1 шт. |
|  |  | 6 | Программа управления данными с программой R-way™ | Программа управления данными USB порт Sentinel для программы R-way™ Программа для видеоколпоскопа | 1 шт. |
|  |  | 7 | Рабочая станция | Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания, либо ноутбук | 1 шт |
|  |  |  |  | Тележка для ПК MT-806 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Руководство по установке | Количество | 1 шт. |
|  |  | 2 | Краткий справочник | Количество | 1 шт. |
|  |  | 3 | Руководство пользователя | Количество | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | 50Гц/60Гц 110 В., 1,4А/220 В 0,7 А Условия транспортировки и хранения от +5 до + 40 °C (от +41 до +104 °F); 25-80% (без конденсации) 860-1 060 гПа |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 1 декабря 2022года. Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного

- Сумма выделенная для закупки  4 972 505,00 ( Четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот пять) тенге.

- Заявки на участие в закупе  не представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ITTS» | БИН:140640025133 | 10.10.2022г в 16 часов 59 минут | 4 972 505,00 |
| 2 | ТОО «ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 12.10.2022г в 18 часов 00 минут | 3 911 000,00 |
| 3 | ТОО « АстаМед» | БИН:180340016309 | 12.10.2022г в 18 часов 00 минут | 4 521 800,00 |
| 4 | ИП « MEDGROUP» | БИН:541203300612 | 14.10.2022г в 09 часов 35 минут | 4 881 605,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО «ITTS» ,  ТОО «ОрдаМедКостанай», ТОО « АСТАМЕД» ИП «МЕDGROUP»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО “ ITTS»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры Видеокольпоскоп в следующих исполнениях С 6 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие Основной блок. Яркая светодиодная система холодного освещения, камера высокого разрешения и электронный зеленый фильтр предоставляют Видеокольпоскопу C6 возможность полноэкранного отображения точного шейного исследования. Полученная информация используется гинекологом при принятии клинического решения. 1 шт | Основной блок. Яркая светодиодная система холодного освещения, камера высокого разрешения и электронный зеленый фильтр предоставляют Видеокольпоскопу C6 возможность полноэкранного отображения точного шейного исследования. Полученная информация используется гинекологом при принятии клинического решения. | Соответствует заявленому параметру |
| Камера высокого разрешения. Камера со штативом на колесах. 1шт | Камера высокого разрешения. Камера со штативом на колесах. 1шт | Соответствует заявленому параметру |
| Удаленное управление захвата. Карта захвата. Кабель соединения карты захвата и ПК | Удаленное управление захвата. Карта захвата. Кабель соединения карты захвата и ПК | Соответствует заявленому параметру |
| Система холодного светодиодного освещения. Электронный зеленый фильтр 1 шт. Освещенность камеры 1600 люксов. Увеличение камеры 1~28х . Фокус камеры ручной и автоматический. | Система холодного светодиодного освещения. Электронный зеленый фильтр 1 шт. Освещенность камеры 1600 люксов. Увеличение камеры 1~28х . Фокус камеры ручной и автоматический. | Соответствует заявленому параметру |
| Программа для видеоколпоскопа. Продвинутая и быстрая система автофокусирования 1 шт. Отображение увеличения в режиме реального времени 1 шт. Таймер на кислотность и щелочность 1 шт. | Программа для видеоколпоскопа. Продвинутая и быстрая система автофокусирования 1 шт. Отображение увеличения в режиме реального времени 1 шт. Таймер на кислотность и щелочность 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Программа управления данными с программой R-way™. Программа управления данными. USB порт Sentinel для программы R-way™. Программа для видеоколпоскопа. 1 шт | Программа управления данными с программой R-way™. Программа управления данными USB порт Sentinel для программы R-way™ Программа для видеоколпоскопа. 1 шт | Соответствует заявленому параметру |
| Рабочая станция 1 in. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания, либо ноутбук 1шт. Тележка для ПК MT-806. | Рабочая станция 1 in. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания, либо ноутбук 1шт. Тележка для ПК MT-806. | Соответствует заявленому параметру |
| Дополнительные комплектующие :Руководство по установке 1 шт. | Руководство по установке 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Краткий справочник 1 шт. | Краткий справочник 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Руководство пользователя 1 шт. | Руководство пользователя 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Требования к условиям эксплуатации 50Гц/60Гц 110 В., 1,4А/220 В 0,7 А Условия транспортировки и хранения от +5 до + 40 °C (от +41 до +104 °F); 25-80% (без конденсации) 860-1 060 гПа | 50Гц/60Гц 110 В., 1,4А/220 В 0,7 А Условия транспортировки и хранения от +5 до + 40 °C (от +41 до +104 °F); 25-80% (без конденсации) 860-1 060 гПа | Соответствует заявленому параметру |

ИП «МЕDGROUP»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры Видеокольпоскоп в следующих исполнениях С 6 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |
| Основной блок. Яркая светодиодная система холодного освещения, камера высокого разрешения и электронный зеленый фильтр предоставляют Видеокольпоскопу C6 возможность полноэкранного отображения точного шейного исследования. Полученная информация используется гинекологом при принятии клинического решения. 1 шт | Основной блок. Яркая светодиодная система холодного освещения, камера высокого разрешения и электронный зеленый фильтр предоставляют Видеокольпоскопу C6 возможность полноэкранного отображения точного шейного исследования. Полученная информация используется гинекологом при принятии клинического решения. | Соответствует заявленому параметру |
| Камера высокого разрешения. Камера со штативом на колесах. 1шт | Камера высокого разрешения. Камера со штативом на колесах. 1шт | Соответствует заявленому параметру |
| Удаленное управление захвата. Карта захвата. Кабель соединения карты захвата и ПК | Удаленное управление захвата. Карта захвата. Кабель соединения карты захвата и ПК | Соответствует заявленому параметру |
| Система холодного светодиодного освещения. Электронный зеленый фильтр 1 шт. Освещенность камеры 1600 люксов. Увеличение камеры 1~28х . Фокус камеры ручной и автоматический. | Система холодного светодиодного освещения. Электронный зеленый фильтр 1 шт. Освещенность камеры 1600 люксов. Увеличение камеры 1~28х . Фокус камеры ручной и автоматический. | Соответствует заявленому параметру |
| Программа для видеоколпоскопа. Продвинутая и быстрая система автофокусирования 1 шт. Отображение увеличения в режиме реального времени 1 шт. Таймер на кислотность и щелочность 1 шт. | Программа для видеоколпоскопа. Продвинутая и быстрая система автофокусирования 1 шт. Отображение увеличения в режиме реального времени 1 шт. Таймер на кислотность и щелочность 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Программа управления данными с программой R-way™. Программа управления данными. USB порт Sentinel для программы R-way™. Программа для видеоколпоскопа. 1 шт | Программа управления данными с программой R-way™. Программа управления данными USB порт Sentinel для программы R-way™ Программа для видеоколпоскопа. 1 шт | Соответствует заявленому параметру |
| Рабочая станция 1 in. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания, либо ноутбук 1шт. Тележка для ПК MT-806. | Рабочая станция 1 in. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания, либо ноутбук 1шт. Тележка для ПК MT-806. | Соответствует заявленому параметру |
| Дополнительные комплектующие |  |  |
| Руководство по установке 1 шт. | Руководство по установке 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Краткий справочник 1 шт. | Краткий справочник 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Руководство пользователя 1 шт. | Руководство пользователя 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Требования к условиям эксплуатации |  |  |
| 50Гц/60Гц 110 В., 1,4А/220 В 0,7 А Условия транспортировки и хранения от +5 до + 40 °C (от +41 до +104 °F); 25-80% (без конденсации) 860-1 060 гПа | 50Гц/60Гц 110 В., 1,4А/220 В 0,7 А Условия транспортировки и хранения от +5 до + 40 °C (от +41 до +104 °F); 25-80% (без конденсации) 860-1 060 гПа | Соответствует заявленому параметру |

ТОО « АстаМЕД»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры Видеокольпоскоп С 6 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |
| Основной блок. Яркая светодиодная система холодного освещения, камера высокого разрешения и электронный зеленый фильтр предоставляют Видеокольпоскопу C6 возможность полноэкранного отображения точного шейного исследования. Полученная информация используется гинекологом при принятии клинического решения. 1 шт | Основной блок. Яркая светодиодная система холодного освещения, камера высокого разрешения и электронный зеленый фильтр предоставляют Видеокольпоскопу C6 возможность полноэкранного отображения точного шейного исследования. Полученная информация используется гинекологом при принятии клинического решения. | Соответствует заявленому параметру |
| Камера высокого разрешения. Камера со штативом на колесах. 1шт | Камера высокого разрешения. Камера со штативом на колесах. 1шт | Соответствует заявленому параметру |
| Удаленное управление захвата. Карта захвата. Кабель соединения карты захвата и ПК | Удаленное управление захвата. Карта захвата. Кабель соединения карты захвата и ПК | Соответствует заявленому параметру |
| Система холодного светодиодного освещения. Электронный зеленый фильтр 1 шт. Освещенность камеры 1600 люксов. Увеличение камеры 1~28х . Фокус камеры ручной и автоматический. | Система холодного светодиодного освещения. Электронный зеленый фильтр 1 шт. Освещенность камеры 2500 люксов. Увеличение камеры 1~36х . Фокус камеры ручной и автоматический. | Соответствует заявленому параметру. |
| Программа для видеоколпоскопа. Продвинутая и быстрая система автофокусирования 1 шт. Отображение увеличения в режиме реального времени 1 шт. Таймер на кислотность и щелочность 1 шт. | Программа для видеоколпоскопа. Продвинутая и быстрая система автофокусирования 1 шт. Отображение увеличения в режиме реального времени 1 шт. Таймер на кислотность и щелочность 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Программа управления данными с программой R-way™. Программа управления данными. USB порт Sentinel для программы R-way™. Программа для видеоколпоскопа. 1 шт | Программа управления данными с программой R-way™. Программа управления данными USB порт Sentinel для программы R-way™ Программа для видеоколпоскопа. 1 шт | Соответствует заявленому параметру |
| Рабочая станция 1 in. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания, либо ноутбук 1шт. Тележка для ПК MT-806. | Рабочая станция 1 in. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания, либо ноутбук 1шт. Тележка для ПК MT-806. | Соответствует заявленому параметру |
| Дополнительные комплектующие |  |  |
| Руководство по установке 1 шт. | Руководство по установке 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Краткий справочник 1 шт. | Краткий справочник 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Руководство пользователя 1 шт. | Руководство пользователя 1 шт. | Соответствует заявленому параметру |
| Требования к условиям эксплуатации |  |  |
| 50Гц/60Гц 110 В., 1,4А/220 В 0,7 А Условия транспортировки и хранения от +5 до + 40 °C (от +41 до +104 °F); 25-80% (без конденсации) 860-1 060 гПа | 50Гц/60Гц 110 В., 1,4А/220 В 0,7 А Условия транспортировки и хранения от +5 до + 40 °C (от +41 до +104 °F); 25-80% (без конденсации) 860-1 060 гПа | Соответствует заявленому параметру |

ТОО «Ордамед»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации | Заявленные параметры Видеокольпоскоп аппарат Dr. Camscope DCS в комплекте | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные комплектующие |  |  |
| Основной блок. Яркая светодиодная система холодного освещения, камера высокого разрешения и электронный зеленый фильтр предоставляют Видеокольпоскопу C6 возможность полноэкранного отображения точного шейного исследования. Полученная информация используется гинекологом при принятии клинического решения. 1 шт | Набор кольпоскопических насадок-ограничителей (зеленый фильтр). Пластиковая насадка-ограничитель (с зеленым фильтром) | Соответствует заявленому параметру |
| Камера высокого разрешения. Камера со штативом на колесах 1шт. | Камера-зонд со встроеным оптико-волоконным кабелем 1 шт. Стандарт видеопотока: NTSC/PAL. Электропитание: Переменное напряжение: 220-240 В 50-60 Гц. Эфективное поле зрения: 1920х1080 (2 000 000 пикелей). Держатель камеры: метало-пластиковое приспособление для фиксации камеры. | Соответствует заявленому параметру |
| Удаленное управление захвата. Карта захвата. Кабель соединения карты захвата и ПК | Плата видеозахвата: плата, предназначенная для захвата видеосигнала; видеовыход 1920х1080i60, HDMI; интерфейс ПК; режим USB 2.0/ведомый. Кабель камеры: электропровод, оптоволоконный 2 м. Педаль дистанционного управления: ножной переключатель для захвата и фиксирования изображения. | Соответствует заявленому параметру |
| Система холодного светодиодного освещения. Электронный зеленый фильтр 1 шт. Освещенность камеры 1600 люксов. Увеличение камеры 1~28х . Фокус камеры ручной и автоматический. | Видеопроцессор со встроенным источником освещения. Обработка сигнала: цифровая (DSP). Баланс белого: AWB Автоматическая. Мин.оснащенность: 2 люкс. Уровень оснащенности: регулируемый (0-100Вт). Лампа: Светодиодная лампа LED 18В. Источник света: 18W, цветовая температура (4800.К), регулируемая интенсивность света. Габариты: ширина 209 мм, глубина 250 мм, высота 101 мм. Вес: 2,7 кг. | Соответствует заявленому параметру |
| Программа для видеоколпоскопа. Продвинутая и быстрая система автофокусирования 1 шт. Отображение увеличения в режиме реального времени 1 шт. Таймер на кислотность и щелочность 1 шт. | Программное обеспечение. Программа для работы врача. Настройка изображения: яркость, резкость, контрастность, гамма, экспозиция; преобразование изображений; выбираемый цветовой режим (пользователь 1/2/3/по умолчанию); воспроизведение файлов с сохраненными изображениями; установка времени системы. Функции: FULL-HD Live Image (16:9). Сравнительное изображение. | Соответствует заявленому параметру |
| Программа управления данными с программой R-way™. Программа управления данными. USB порт Sentinel для программы R-way™. Программа для видеоколпоскопа. 1 шт | Програмное обеспечение / Программа для работы врача Настройка изображения; -Яркость,резкость,контрастность,гамма,экспозиция -Преобразование изображения -Выбираем цветовой режим (Пользователь 1/2/3/ /По умолчанию) -Возпроизведения файлов с сохраненными изображениями -Удалить файл -Установка времени системы Функции: FULL –HD Live Image (16: 9) Сравнительное изображение | Соответствует заявленому параметру |
| Рабочая станция. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания, либо ноутбук 1шт. Тележка для ПК MT-806 1 шт. | Компьютер. Процессор не хуже Intel Core i3. Оперативная память: не хуже 4GB. Операционная система: не хуже Windows 7. Комплект поставки: монитор, клавиатура, мышь, принтер. Источник бесперебойного питания: линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечение стабилизации напряжения на выходе; совпадение частот на входе и выходе; номинальное выходное напряжение 230В; максимальная выходная мощность 1500Ва; наличие защиты от перегрузок AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения); вход питания IЕС-320-С14 (компьютерная розетка). Металлическая тележка на колесах, передвижная. | Соответствует заявленому параметру |
| Дополнительные комплектующие |  |  |
| Руководство по установке 1 шт. |  | не указано |
| Краткий справочник 1 шт. |  | не указано |
| Руководство пользователя 1 шт. |  | не указано |
| Требования к условиям эксплуатации |  |  |
| 50Гц/60Гц 110 В., 1,4А/220 В 0,7 А Условия транспортировки и хранения от +5 до + 40 °C (от +41 до +104 °F); 25-80% (без конденсации) 860-1 060 гПа |  | не указано |

- ТОО “ ОрдаМедКостанай»     Видеокольпоскоп

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

По результатам ценового предложения ТОО  «ОрдаМедКостанай» проходит тендерную документацию.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  Видекольпоскоп в количестве 1 шт состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМедКостанай »  на сумму  3 911 000, 00 ( Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч) тенге

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии                                                                                                                         Казанова О.В.

Член комиссии                                                                                                                         Пастушок И.З.

Секретарь комиссии                                                                                                              Павлова  Т.Я.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова  Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13