Объявление  № 81

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729

Срок объявления: с 10.00 часов  19 февраля  2021 года до 10.00 часов 03 марта  2021 года

03 марта 2021 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель – регистратор (Логгер) влажности и температуры , с гос.поверкой. • измерение температуры и влажности воздуха; • функция фиксации нарушений • 2 канала • диапазон измерения: –40…+55°С, 0...95% отн.влаж. • объём памяти 260 тыс.значений (на каждый канал) • точность от ±1,0°С, ±3,0% отн. • дополнительная защита сенсора фильтром из пористого фторопласта • яркий светодиодный индикатор • диапазон температуры эксплуатации –40…+55°С • функция отправки сообщений через смартфон и возможность индикации текущих значений на большом экране • современное ПО на 2-х языках для работы с данными • возможность записи с временными интервалами • в белом или черном корпусе Количество каналов измерения 2 Объём памяти, максимальный 260 тыс.значений на каждый канал Суточная точность хода внутреннего таймера не хуже ±1 с Период регистрации от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) Тип записи данных циклический, до заполнения Тип старта по времени, по кнопке Дополнительная функция режим работы «суточные циклы» Количество интервалов записи (сессий) максимальное – 21 Питание от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB Средняя наработка на отказ не менее 40000 ч Средний срок службы не менее 5 лет Габаритные размеры 137х34х19 мм | шт | 3 | 67 000,0 | 201 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 201 000,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа: 201 000 ,00 ( Двести одна тысяча   тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки: в течении 20 рабочих дней, с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 04 марта  2021 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными главой 4 настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)