ПРОТОКОЛ  по объявлению № 81

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729

Срок объявления: с 10.00 часов  18 февраля 2021 года до 10.00 часов  26 февраля 2021 года

с.Денисовка                                                                                                                                                                                 09  Марта 2021 года.

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель – регистратор (Логгер) влажности и температуры , с гос.поверкой. • измерение температуры и влажности воздуха; • функция фиксации нарушений • 2 канала • диапазон измерения: –40…+55°С, 0...95% отн.влаж. • объём памяти 260 тыс.значений (на каждый канал) • точность от ±1,0°С, ±3,0% отн. • дополнительная защита сенсора фильтром из пористого фторопласта • яркий светодиодный индикатор • диапазон температуры эксплуатации –40…+55°С • функция отправки сообщений через смартфон и возможность индикации текущих значений на большом экране • современное ПО на 2-х языках для работы с данными • возможность записи с временными интервалами • в белом или черном корпусе Количество каналов измерения 2 Объём памяти, максимальный 260 тыс.значений на каждый канал Суточная точность хода внутреннего таймера не хуже ±1 с Период регистрации от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) Тип записи данных циклический, до заполнения Тип старта по времени, по кнопке Дополнительная функция режим работы «суточные циклы» Количество интервалов записи (сессий) максимальное – 21 Питание от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB Средняя наработка на отказ не менее 40000 ч Средний срок службы не менее 5 лет Габаритные размеры 137х34х19 мм | шт | 3 | 67 000,0 | 201 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 201 000,00 |

2.    Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Альфа-Медикал» | БИН:060440003504 | 24.02.2021 г в 13 часов 00 минут |

3    Наименование :   Изделия   медицинского  назначения.

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за одну штуку, флакон, ампулу | ТОО «Альфа-Медикал” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель – регистратор (Логгер) влажности и температуры , с гос.поверкой. • измерение температуры и влажности воздуха; • функция фиксации нарушений • 2 канала • диапазон измерения: –40…+55°С, 0...95% отн.влаж. • объём памяти 260 тыс.значений (на каждый канал) • точность от ±1,0°С, ±3,0% отн. • дополнительная защита сенсора фильтром из пористого фторопласта • яркий светодиодный индикатор • диапазон температуры эксплуатации –40…+55°С • функция отправки сообщений через смартфон и возможность индикации текущих значений на большом экране • современное ПО на 2-х языках для работы с данными • возможность записи с временными интервалами • в белом или черном корпусе Количество каналов измерения 2 Объём памяти, максимальный 260 тыс.значений на каждый канал Суточная точность хода внутреннего таймера не хуже ±1 с Период регистрации от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) Тип записи данных циклический, до заполнения Тип старта по времени, по кнопке Дополнительная функция режим работы «суточные циклы» Количество интервалов записи (сессий) максимальное – 21 Питание от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB Средняя наработка на отказ не менее 40000 ч Средний срок службы не менее 5 лет Габаритные размеры 137х34х19 мм | шт | 3,00 | 67000,0 | 67 000,00 |

1..На основании Постановления Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г главы 11 пункта 116 п. п 2 принято решение по лоту  № 1,  признать закуп способом ценовых предложений несостоявшимся в связи с тем, что подана одна заявка:

№ 1,                               -       ТОО «Альфа-Медикал»

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течение 5  рабочих  дней  со дня  подведения итогов осуществить закуп способом из одного источника по несостоявшимся закупкам:

ТОО «Альфа-Медикал»       на сумму –201 000,00 (Двести одна тысяча) тенге 00 тиын

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  разместить  информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет- ресурсе Заказчика .

Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

СРОК ПОСТАВКИ : В  течении 20 рабочих дней  2021 года , с момента заключения договора.

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп. Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat92@mail.ru)