Объявление  № 83

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729

Срок объявления: с 10.00 часов  17 февраля  2021 года до 10.00 часов 25 февраля  2021 года

17 февраля 2021 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01, ТУ 9443-005-52876351-2002, уп 100 шт | шт | 1000 | 90,00 | 90 000,00 |
| 2 | Пипетка прямая стеклянная (типа САЛИ) ППС-01-20 ТУ 9464-013-52876351-2014,уп100шт | шт | 100 | 145,00 | 14 500,00 |
| 3 | Ванна для окраски мазков со стойкой 22*15 (комплект емкость стеклянная (арт 12001404) –штатив –рамка ДПС(арт 12005105) | шт | 4,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | Штатив для сушки предметных стекол ,Штатив рамка ДПС -20, уп 50шт,п/п размеры (86х86х100)+1,0 мм, материал полипропилен (предназначена для окраски препаратов на предметных стеклах, с ручкой) | шт | 4,00 | 1500,00 | 6000,00 |
| 5 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным НП «ТЕРМО ФИШЕР САЙЕНТИФИК» белый размер 0,5-250 мкл ( уп 1000 шт) | уп | 6,00 | 11 700,00 | 70 200,00 |
| 6 | Стекло покровное «МИНИ МЕД» 24*50*0,17мм АРт 12003322, Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464-012-52876859-2014,покровное 24*50 мм,уп 500шт | уп | 2,00 | 3 850,00 | 7 700,00 |
| 7 | Штатив для пробирок ШЛПП-0,2 16*100 мм НА 50 гнезд «МИНИ МЕД» Штатив для пробирок 10-18 мм, 50гнезд с силиконовыми фиксаторами (размеры 250х138х64 мм | шт | 4,00 | 4 850,00 | 19 400,00 |
| 8 | Штатив для пробирок на 40 гнезд ШЛПП-0,2 (Штатив для пробирок 40 гнезд, h-=75 мм) п/п | шт | 10,00 | 2 250,00 | 22 500,00 |
| 9 | Штатив для пробирок ШЛПП на 20 гнезд (Штатив по ШЛПП-20шт, 20 гнезд, 18 мм | шт | 10,00 | 620,00 | 6 200,00 |
| 10 | Камера ГОРЯЕВА для счета форменных элементов крови 4-х сетчатое ТУ 9443-007-29508133-2007 4х сет уп 10шт | уп | 1,00 | 5 650,00 | 5 650,00 |
| 11 | Секундомер механический | шт | 1,00 | 76 850,00 | 76 850,00 |
| 12 | Масло иммерсионное для микроскопии тип А ( Класический ) | шт | 8,00 | 1 310,00 | 10 480,00 |
| 13 | Резиновые груши (с клапаном и трубкой d-46 мм | шт | 2,00 | 17 550,00 | 140 400,00 |
| 14 | Резиновый жгут мед, дренажная d 5*1,5 мм ( уп-1 кг -22 м) | кг | 1,00 | 8 550,00 | 8 550,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 498 430,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа: 498 430 ,00 ( Четыреста девяносто восемь тысяч четыреста тридцать  тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки: в течении 20 рабочих дней, с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 26 февраля  2021 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными главой 4 настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)