Объявление  № 116

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  09 августа  2021 года до 10.00 часов 13 августа  2021 года

09  августа 2021 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

-+

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF Защита от проникновения жидкостей: IP22 (защищен от проникновения воды, когда вода капает вертикально, а монитор наклонен до угла в 15 градусов) Режим работы: непрерывный Тип дисплея: OLED Sp02: Диапазон измерения: 70% -99% Точность: 70% - 99%, ± 2%, Разрешение: +/-1%. Частота пульса: Диапазон измерения: 30-250ВРМ. Точность: ±1уд/мин или ±1%. Требования к питанию: две ААА 1,5В батареи. Потребляемая мощность: 30 мА Индикация низкого энергопотребления: лампа низкого напряжения появляется до того, как заряд батареи снизится до нарушения нормальной работы. Срок службы батареи: две щелочные батареи ААА I.5V, могут непрерывно работать 30 часов Размер: Д x Ш x В: 60мм x 35мм x 35мм Рабочая температура: 5-40 ° С. Кейс для хранения -1 шт Ремень -1шт Батарейка тип АА – 2шт Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию Cогласно заключенному договору сертифицированным сервисным центром Гарантийный талон, Гост поверка со сроком 1 год, Сертификат, Регистрационное удостоверение | штук | 10,00 | 19 900,00 | 199 000,00 |
| 2 | Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБП - 2х15 переносной Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 15 Вт, потоком излучения – 5,1 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 10,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение переносное: 90% - 226 м3/час; 95% - 176 м3/час, 99% - 115 м3/час, 99,9% - 76 м3/час. Шнур с вилкой - 5 метров. Габаритные размеры 560*208*167 мм, вес 4,0 кг. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие. СТ-KZ – наличие. | шт | 5 | 29 900,00 | 149 500,00 |
| 3 | Облучатель бактерицидный щелевой ОБН -150Т ( с 1 –щелевым зазором) Экранированные облучатели щелевого /жалюзного типа применяются в помещениях медицинских учреждений, в спортивных, учебных,производственных и складских помещениях с ультрафиолетовым излучением длиной волны 253,7 нм. Исполнение – настенный Производительность при бактерицидной эффективности: 99,9% - 120 м3/ч. Потребляемая мощность , не более, Вт -80 Энергоэффективная электронная пуско-регулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономию электроэнергии, плавный поджиг и увеличивает срок службы ламп. Прямое облучение в отсутствии людей с интенсивностью УФ –излучения на расстоянии 1 м от источника не менее 1,0 Вт/м2. Направленное облучение помещения в присутствии людей с интенсивностью УФ- излучения в нижней зоне помещения ( ниже 2,0) не более 0,001 Вт/м2 на расстоянии 1,5 м от пола. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой –IP20 Источник излучения – УФ –лампа 30Вт*2шт Тип лампы –безозоновая Ресурс лампы -9000ч. Цоколь –G13 Имеет два режима работы: Режим 1. «применение в присутствии людей» Закрытая лампа расположена внутри корпуса облучателя. Крышка облучателя (Экранирующее устройство) регулируется двумя винтами, что обеспечивает равномерный допустимый УФ поток по длине всего щелевого зазора. Это позволяет обеспечить длительную эксплуатацию облучателя в присутствии людей в случае, когда открытая лампа не используется. Направление потока УФ-излучения регулируется радиометром. Режим 2. « интенсивное обеззараживание в отсутствии людей» Режим включения ламп – раздельно, в соответствии с руководством по эксплуатации облучателя. В комплектацию входит (двухклавишный выключатель, 4-х жильный кабель)Габаритные размеры -940х170х140мм Масса, не более -4,0кг РУ МЗ РК Паспорт на казахском и русском языках. Гарантийный срок 24 месяца | штук | 7,00 | 90 000,00 | 630 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 978 500,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа:  978 000,00 (Девятьсот семьдесят восемь тысяч тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки:  в течении 20

рабочих дней, с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка ул,  Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 16 августа  2021 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными главой 4 настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)