Лот №1 Кровать трансформер в кол-ве - 1шт

| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ковать трансформер для родов |
| --- | --- | --- |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: В родильных домах для родовспоможения. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Высота кровати, движение спинки и положение Тренделенбура 14°-обратное положение Тренделенбура 14°, регулируются посредством 3 электромоторов. Для предотвращения смещения матраса и причинения неудобства пациенту при движении головной части кровати имеется система предотвращения смещения. Перед родами и после родов может использоваться как обычная палатная кровать, во время родов ножная часть снимается, что превращает кровать в гинекологическое кресло. После разблокировки замка ножная часть задвигается посредством рельсовой системы, в результате чего кровать превращается в родильный стол и фиксируется в таком положении. Поверхность плиты кровати покрыта вакуумированным колпаком из пластика АВС, состоящей из 4-х частей толщиной 3 мм каждая и, при необходимости части из АБС могут сниматься и мыться. Кровать приводиться в движение посредством трех электродвигателей, кроме этого в стандартной комплектации кровати имеется емкость для плаценты вместимостью 14 литров, которая вне родов скрыта под кроватью, ручки для потуг, необходимые в процессе схваток и на этапе родов, стойка для капельницы, ректоскоп, пара упоров для ног и икр ног. Колеса кровати обладают поперечной тормозной системой и могут вращаться вокруг своей оси на 360°. Обвивка покрыта чехлом из специального полиуретана, является долговечной, водонепроницаемой, антибактериальной и легко очищается. Максимальная допустимая рабочая нагрузка, 200 кг. Вес кровати с аксессуарами, 182 кг. Наружные габариты 2010 мм x 1055мм. Внутренние габариты (ложе кровати), 1950 мм x 900 мм. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Акушерская кровать с тремя электромоторами HG01-L (HG02–S) |  | 1 шт |
|  |  | 2 | Пульт управления для медсестры на витом кабеле |  | 1 шт |
|  |  | 3 | Поручни для рук |  | 1 шт |
|  |  | 4 | Штатив для капельницы |  | 1 шт |
|  |  | 5 | Опора для коленей |  | 2 шт |
|  |  | 6 | Опора для пяток |  | 2 шт |
|  |  | 7 | Емкость для отходов |  | 1 шт |
|  |  | 8 | Рама для анестезии |  | 1 шт |
|  |  | 9 | Матрац |  | 1 шт |
|  |  | 10 | Тележка для материалов |  | 1 шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Напряжение 220-240 В Частота 50/60 Гц |
| 8 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовска, ул. Маслозаводская, 23. |
| 9 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 05 декабря 2021 года. Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовска, ул. Маслозаводская, 23. |
| 10 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц(указывается необходимость данного условия и срок, в течение которого гарантия будет действительна) | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание будет проводиться 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и будут включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |
| 11 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники (указывается необходимость данного условия) | Проведение обучения специалистов на месте установки МТ |
| 12 | Другие требования и условия |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.