ПРОТОКОЛ  по объявлению № 18-1

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  28 февраля  2022 года до 10.00 часов 05 марта 2022 года

с.Денисовка                                                                                                                                                                                                 11 марта  2022 года.

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Техническая спецификация | Упаковка, флакон, штук | Количество( упаковок, флаконов, штук) | Цена за одну упаковку, флакон,штуку | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокопоточная назальная канюля (для взрослых) 02 FLO, размер VANC – 01, S Размерносовых зубцов 5мм(+-0.2мм), максимальный лоток 50л/мин | «Одноразоваявысокопоточнаяназальная канюля» Назальная канюля для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO производства Канюля назальная кислородная. Назначение: для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO производства . Канюля изготавливается из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Она имеет атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку. Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются. Дополнительно канюля снабжается специальным держателем на шее и фиксатором на голове. Характеристики: Взрослые канюли: со внутренним диаметром 6мм±0.5мм (размер M) или со внутренним диаметром 5мм±0.5мм (размер S). Наружный диаметр подключения к обогреваемому контуру - 22мм. Внутренний диаметр подключения к обогреваемому контуру - 15мм. Толщина стенки коннектора -3,5мм. Длина - 33см. Разъем: для взрослых 15F/22М в соответствии с требованиями ISO 5356-1: 2015. применяется только для одного пациента и рассчитан на использование не более 7 дней; Условия эксплуатации: 5 ° C ~ 40 ° C, относительная влажность менее 80%. В составе заявки потенциальный поставщик обязан приложить документы, подтверждающие соответствие предлагаемых медицинских изделий стандарту EC 93/42/EEC; соответствие производства стандарту EN ISO 13485; письмо, выданное заводом-изготовителем, подтверждающее совместимость предлагаемых/поставляемых товаров, c аппаратом O2FLO производства. | шт | 15,00 | 14 540,00 | 218 100,00 |
| 2 | Высокопоточная назальная канюля (для взрослых) 02 FLO, размер VANC – 02, М Размерносовых зубцов -6мм(+-0.2мм), максимальный лоток 60л/мин | «Одноразоваявысокопоточнаяназальная канюля» Назальная канюля для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO производства Канюля назальная кислородная. Назначение: для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO производство . Канюля изготавливается из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Она имеет атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку. Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются. Дополнительно канюля снабжается специальным держателем на шее и фиксатором на голове. Характеристики: Взрослые канюли: со внутренним диаметром 6мм±0.5мм (размер M) или со внутренним диаметром 5мм±0.5мм (размер S). Наружный диаметр подключения к обогреваемому контуру - 22мм. Внутренний диаметр подключения к обогреваемому контуру - 15мм. Толщина стенки коннектора -3,5мм. Длина - 33см. Разъем: для взрослых 15F/22М в соответствии с требованиями ISO 5356-1: 2015. применяется только для одного пациента и рассчитан на использование не более 7 дней; Условия эксплуатации: 5 ° C ~ 40 ° C, относительная влажность менее 80%. В составе заявки потенциальный поставщик обязан приложить документы, подтверждающие соответствие предлагаемых медицинских изделий стандарту EC 93/42/EEC; соответствие производства стандарту EN ISO 13485; письмо, выданное заводом-изготовителем, подтверждающее совместимость предлагаемых/поставляемых товаров, c аппаратом O2FLO производства. | шт | 15,00 | 14 540,00 | 218 100,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 436 200,00 |

2.    Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «DEMEU TRADING» | БИН:200340018420 | 08.03.2022 г в 11 часов 20 минут |

3    Наименование:   Изделия   медицинского  назначения

| № | Наименование | Техническая спецификация | Упаковка, флакон, штук | Количество( упаковок, флаконов, штук) | Цена за одну упаковку, флакон,штуку | ТОО «DEMEU TRADING» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокопоточная назальная канюля (для взрослых) 02 FLO, размер VANC – 01, S Размерносовых зубцов 5мм(+-0.2мм), максимальный лоток 50л/мин | «Одноразоваявысокопоточнаяназальная канюля» Назальная канюля для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO производства Канюля назальная кислородная. Назначение: для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO производства . Канюля изготавливается из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Она имеет атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку. Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются. Дополнительно канюля снабжается специальным держателем на шее и фиксатором на голове. Характеристики: Взрослые канюли: со внутренним диаметром 6мм±0.5мм (размер M) или со внутренним диаметром 5мм±0.5мм (размер S). Наружный диаметр подключения к обогреваемому контуру - 22мм. Внутренний диаметр подключения к обогреваемому контуру - 15мм. Толщина стенки коннектора -3,5мм. Длина - 33см. Разъем: для взрослых 15F/22М в соответствии с требованиями ISO 5356-1: 2015. применяется только для одного пациента и рассчитан на использование не более 7 дней; Условия эксплуатации: 5 ° C ~ 40 ° C, относительная влажность менее 80%. В составе заявки потенциальный поставщик обязан приложить документы, подтверждающие соответствие предлагаемых медицинских изделий стандарту EC 93/42/EEC; соответствие производства стандарту EN ISO 13485; письмо, выданное заводом-изготовителем, подтверждающее совместимость предлагаемых/поставляемых товаров, c аппаратом O2FLO производства. | шт | 15,00 | 14 540,00 | 14 540,00 |
| 2 | Высокопоточная назальная канюля (для взрослых) 02 FLO, размер VANC – 02, М Размерносовых зубцов -6мм(+-0.2мм), максимальный лоток 60л/мин | «Одноразоваявысокопоточнаяназальная канюля» Назальная канюля для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO производства Канюля назальная кислородная. Назначение: для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO производство . Канюля изготавливается из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Она имеет атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку. Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются. Дополнительно канюля снабжается специальным держателем на шее и фиксатором на голове. Характеристики: Взрослые канюли: со внутренним диаметром 6мм±0.5мм (размер M) или со внутренним диаметром 5мм±0.5мм (размер S). Наружный диаметр подключения к обогреваемому контуру - 22мм. Внутренний диаметр подключения к обогреваемому контуру - 15мм. Толщина стенки коннектора -3,5мм. Длина - 33см. Разъем: для взрослых 15F/22М в соответствии с требованиями ISO 5356-1: 2015. применяется только для одного пациента и рассчитан на использование не более 7 дней; Условия эксплуатации: 5 ° C ~ 40 ° C, относительная влажность менее 80%. В составе заявки потенциальный поставщик обязан приложить документы, подтверждающие соответствие предлагаемых медицинских изделий стандарту EC 93/42/EEC; соответствие производства стандарту EN ISO 13485; письмо, выданное заводом-изготовителем, подтверждающее совместимость предлагаемых/поставляемых товаров, c аппаратом O2FLO производства. | шт | 15,00 | 14 540,00 | 14 540,00 |

1..На основании Постановления Правительства РК № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100  принято решение по лоту  № 1,2, признать  закуп способом ценовых предложений  состоявшимся  признать победителем:

№ 1,2,

ТОО «DEMEU TRADING»

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течение 3  календарных  дней  со дня  подведения итогов тендера  направит потенциальному  поставщику  подписанный договор

ТОО «DEMEU TRADING»            на сумму – 436 200,00 (Четыреста тридцать шесть двести ) тенге 00 тиын

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  разместить  информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет - ресурсе Заказчика.

Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

СРОК ПОСТАВКИ :    в течении 20 календарных  дней  2022 года , с момента подписания  договора.

Главный врач							Баймурзин М.И

Исп. Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat92@mail.ru)