Объявление  № 26

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  29 марта   2022 года до 10.00 часов 05 апреля  2022 года

29 Марта 2022 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество( упаковок, флаконов, штук) | Цена за одну упаковку, флакон,штуку | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НDL -Холестерин (определение концентрации липопротеидов высокой плотности, в сыворотке (плазме) крови методом избирательной преципитации с осаждением) ручной метод срок годности до 2024г | уп | 3,00 | 9 000,00 | 27 000,00 |
| 2 | LDL- Холестерин ( определение концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности (LDL) энзиматическим методом с селективной защитой, без осаждения) ручной метод/ срок годности до 2024г | уп | 7,00 | 93 000,00 | 651 000,00 |
| 3 | Мочевая кислота/ ручной метод/ срок годности до 2024г | уп | 6,00 | 7 857,00 | 47 142,00 |
| 4 | Контрольная сыворотка норма (Набор контрольных сывороток для биохимических исследований) ручной метод/ срок годности до 2024г | уп | 1,00 | 12 051,00 | 12 051,00 |
| 5 | Контрольная сыворотка патология (Набор контрольных сывороток для биохимических исследований) ручной метод/ срок годности до 2024г | уп | 1,00 | 12 735,00 | 12 735,00 |
| 6 | Кювета для КФК3/ 10 мм, уп. 10 шт, Описание Артикул........................................................ 12002314 Длина оптического пути................................. 10 мм Габаритные размеры.......................... 14х24х37 мм Внутренние размеры........................... 10х19х34 мм Упаковка.......................................................... 10 шт. Кюветы для фотометрии изготовлены из оптического стекла марки К–8 по технологии УФ–склеивания. Химически устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой кислоты) и разбавленных щелочей. Разработаны для приборов КФК–2, КФК–3 и их модификаций при работе в спектральном диапазоне от 315 до 980 нм. | шт | 6,00 | 8 720,00 | 52 320,00 |
| 7 | Кювета для КФК 3/3 мм, уп. 10 шт, Описание Артикул..................................................... 12002324 Длина оптического пути................................ 3 мм Габаритные размеры......................... 7х24х37 мм Внутренние размеры.......................... 3х19х34 мм Упаковка....................................................... 10 шт. Кюветы для фотометрии изготовлены из оптического стекла марки К–8 по технологии УФ–склеивания. Химически устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой кислоты) и разбавленных щелочей. Разработаны для приборов КФК–2, КФК–3 и их модификаций при работе в спектральном диапазоне от 315 до 980 нм. | шт | 6,00 | 7 660,00 | 45 960,00 |
| 8 | Кювета для КФК3/ 5 мм, уп. 10 шт, Описание Артикул...................................................... 12002326 Длина оптического пути................................. 5 мм Габаритные размеры.......................... 9х24х37 мм Внутренние размеры........................... 5х19х34 мм Упаковка........................................................ 10 шт. Кюветы для фотометрии изготовлены из оптического стекла марки К–8 по технологии УФ–склеивания. Химически устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой кислоты) и разбавленных щелочей. Разработаны для приборов КФК–2, КФК–3 и их модификаций при работе в спектральном диапазоне от 315 до 980 нм. | шт | 6,00 | 8 270,00 | 49 620,00 |
| 9 | Набор реагентов для обнаружения сифилиса методом агглютинации с RPR-кардиолипиновым антигеном 1000 опред | набор | 1,00 | 16 850,00 | 16 850,00 |
| 10 | Контрольная жидкость во флаконе Mission U120 (норма и патология) ручной метод/ срок годности до 2024г | уп | 2,00 | 4 100,00 | 8 200,00 |
|  |  |  |  |  | 922 878,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа: 922 878,00 ( Девятьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят восемь  тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки:  ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА в течении 2022года, с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  04 апреля 2022 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными  настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг № 375.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)