Объявление  № 43

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  22 июля  2020 года до 10.00 часов 28 июля 2020 года

22 июля 2020 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетка полипропиленовая хирургическая, стерильная,размеры 15х15 Россия , срок годности 2 года | уп | 20 | 18680,00 | 373 600,00 |
| 2 | Медицинмкая термографическая пленка для общей ренгенографии с размерами; 14х17 дюймов ( 35х43 см), в упаковке по 100 листов, срок годности 2 года | уп | 5 | 100765,00 | 503 825,00 |
| 3 | Медицинская термографическая пленка для общей ренгенографии с размерами; 8х10 дюймов ( 20,3х25,4см), в упаковке по 100 листов, срок годности 2 года | уп | 3 | 46879,00 | 140 637,00 |
| 4 | Бумага для видеопринтеров к флюорографам размер 110 мм х 20 м, срок годности 2 года, Гост 7826-93 | Рулон | 50 | 3650,00 | 182 500,00 |
| 5 | Штатив никелированный для инфузионных вливаний ( без колес) 400*500*1800, Стойка никелированная. Основание трех лучевое. Регулировка высоты механическая. Имеет две корзины для флаконов. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно – порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. | шт | 35 | 11900,00 | 416 500,00 |
| 6 | Зажим кровоостанавливающий одно – и двузубый, зубчатый прямой № 2, 160мм. Нер | шт | 11 | 2810,00 | 30 910,00 |
| 7 | Ножницы тупоконечные , прямые 170 мм | шт | 11 | 2040 | 22 440,00 |
| 8 | Корцанг прямой 230 мм | шт | 11 | 3400 | 37 400,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 1 707 812,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа:  1 707 812,00 ( Один миллион семьсот семь тысяч восемьсот двенадцать тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки: в течении 20 рабочих дней, с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 28 июля 2020 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными главой 4 настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)