Объявление  № 48

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  08 Августа 2022 года до 10.00 часов 12 Августа  2022 года

08 Августа 2022 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО «Народный Банк казахстана»

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество( упаковок, флаконов, штук) | Цена за одну упаковку, флакон,штуку | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр цифровой, Низкое потребление электроэнергии, дисплей показателей, Дисплей показателей частоты пульса, дисплей гистограммы, дисплей формы пульса, знак низкого напряжения: Измерение SpO2 - Диапазон: 0%~100% Точность: ±2% в диапазоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется. Измерение частоты пульса - Диапазон: 30 удар в мин~250 удар в мин Точность: ±2 удара в мин или ±2% (большая величина). Четкость - 1% для SpO2 и 1 удар в минуту для частоты пульса. Устойчивость к окружающему освещению - Отклонение между показателем, измеренным при искусственном или естественном освещении внутри помещения, и показателем, измеренным в темной комнате, составляет меньше ±1%. Рабочее напряжение: 2.6 Вольт постоянного тока ~ 3.6 Вольт постоянного тока. Окружающие условия при хранении - a) Температура: -40оС~+60оС b) Относительная влажность: 5%~95% c) Атмосферное давление: 500 гПа~1060 гПа Условия эксплуатации – a) Температура: 10оС~40оС b) Относительная влажность: ≤75% c) Атмосферное давление: 700 гПа~1060 гПа Сертификат по поверке, Сертификат от производителя , гарантия не менее 37 месяцев. Паспорт, руководство по эксплуатации. Полный пакет документов. Акт приема передачи. | шт | 3 | 22 500,00 | 67 500,00 |
| 2 | Термометр инфакрасный бесконтактный лобный Сертификат по поверке, Сертификат от производителя , гарантия не менее 12 месяцев. Полный пакет документов. Акт приема передачи. Инфракрасный бесконтактный термометр Экран: Цифровой жидкокристаллический Место измерения: Лоб и поверхность объекта Диапазон измерения: Режим измерения температуры тела: 32,0°C~43,0°C (89,6°F~109,4°F) Режим измерения температуры объекта: 0,0~100,0°C (82,0°F~199,9°F) Единица измерения температуры: °C/°F Разрешение экрана: 0,1°C/°F Функция памяти: 20 значений Сигнал: Один короткий при включении и начале измерения Один короткий при температуре < 37,5°C/99,5°F Десять коротких при температуре ≥37,5°C/99,5°F Три коротких при неисправности Цвет экрана: Зеленый при температуре ниже 37,5°C/99,5°F, Красный при температуре выше 37,5°C/99,5°F Источник питания: 2 щелочные батареи ААА Отключение питания: Через 60 секунд автоматически, через 8 секунд вручную Масса: Приблизительно 75 г (без батарей) Размер: 151(д)х53(ш)х41(в)мм Срок службы батарей: Использование до 500 раз в нормальных условиях Комплектация: Руководство по эксплуатации Рабочая среда: Режим измерения температуры тела 10,0°C~40,0°C/50,0°F~104,0°F Режим измерения температуры объекта 5°C~40,0°C/41,0°F~104,0°F – Относительная влажность воздуха < 85%. Давление воздуха: 70-106 кПа | штук | 7 | 7 100,00 | 49 700,00 |
| 3 | Термометр жесткий электронный цифровой, Сертификат по поверке, Сертификат от производителя , гарантия не менее 12 месяцев. Полный пакет документов. Акт приема передачи. Тип: максимальный; - Диапазон измерения: 32,0°С – 42,0°С; - Предел абсолютной погрешности: в диапазоне от 35°С до 42°С: ± 0,1°С ниже 35°С: ± 0,2°С; - Дискретность отсчета: 0,1°С; - При температуре ниже 32,0°С экран показывает – L°С, при температуре выше 42,0°С – Н°С; - Уведомление об окончании измерения: примерно через 60 секунд в виде 4-х секундного звукового сигнала; - Специальный звук оповещения при температуре более 37,5°С; - Хранение результата последнего измерения; - Габаритные размеры: 130х18х11 ± 3 мм; - Вес: не более 12 г; - Водонепроницаемый корпус; - Автоматическое отключение примерно через 10 минут; - Температура при эксплуатации: от 5°С до 40°С; - Температура при транспортировке: от -25°С до +60°С; - Температура хранения: от -25°С до +60°С; - Батарея 1,5В (SR41, LR41), время работы примерно 100 часов. | штук | 7 | 1 260,00 | 8 820,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 126 020,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа: 126 020,00  ( Сто двадцать шесть тысяч двадцать тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки:   в течении 25 календарных дней , с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  12 августа 2022 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными  настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)