Объявление  № 59

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов 13 октября 2022 года до 10.00 часов 19 октября 2022 года

13 октября 2022 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО «Народный Банк казахстана»

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество( упаковок, флаконов, штук) | Цена за одну упаковку, флакон,штуку | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водный раствор, содержащий 40% формальдегида 8%, метилового спирта и 52% воды дезинфицирующее и дезодорирующее средство, жидкость для со хранения анатомических препаратов и дубления кож. Требования Гост 1625 - 2016 , внешний вид - бесцветная прозрачная жидкость, массовая доля формальдегида не менее 36,9-37,5, массовая доля метанола не более 4,0 – 8,0 / Массовая доля кислот в перерасчете на муравьиную кислоту не более, 0,02 / Массовая доля железа не более 0,0001, Массовая доля остатки после прокаливания не более0,008 Сроки годности на все препараты до 2023 года | кг | 10 | 1 200,00 | 12 000,00 |
| 2 | Диагностический набор МОЧЕВАЯ КИСЛОТА для количественного определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях (сыворотке, плазме крови, моче) энзиматическим (уриказным) методом без депротеинизации. Мочевая кислота-2,Витал,(ферм.м- д,уриказа,б/депротеин),2х50мл, В12.02 СОСТА НАБОРА Реагент №1. Буфер Фосфат – 150 ммоль/л 3,5-дихлоро-2-феносульфонат – 2,5 ммоль/л Детергенты Реагент №2. Лиофилизат 4-аминоантипирин – 0,25 ммоль/л Уриказа – 300 ед/л Аскорбатоксидаза – 250 ед /л Перокидаза – 250 ед/л Калибратор Мочевая кислота – 357 мкмоль/л (6 мл/дл) Стабилизаторы Сроки годности на все препараты до 2023 года | набор | 6 | 9 400,00 | 56 400,00 |
| 3 | Диагностический набор ГЛЮКОЗА для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови или моче глюкозооксидазным методом без депротеинизации. Глюкоза- 2,Витал,(ферментат.м-д,б/депротеин.),2х100мл, В05.02 СОСТАВ НАБОРА РЕАГЕНТ № 1. Буфер Фосфатный буфер рН 7,5 – 150 ммоль/л Фенол – 10 ммоль/л РЕАГЕНТ № 2. Лиофилизат Глюкозооксидаза – 25 000 ед/л Пероксидаза – 1500 ед/л 4-аминоантипирин – 0,16 ммоль/л КАЛИБРАТОР Глюкоза – 10 ммоль/л Сроки годности на все препараты до 2023 года | набор | 3 | 6 150,00 | 18 450,00 |
| 4 | Диагностический набор ЖЕЛЕЗО (В 24.01) для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом без депротеинизации. Железо-1,Витал,(NITRO-PAPS,б/депротеин.),1х50мл, В24.01 СОСТАВ НАБОРА РЕАГЕНТ № 1. Гуанидин гидрохлорид – 2,5 моль/л Nitro-PAPS – 3,6 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы РЕАГЕНТ № 2. Хелатор – 40 ммоль/л Ацетатный буфер – 30 ммоль/л КАЛИБРАТОР Железо – 30 мкмоль/л (167 мкг/100 мл) Сроки годности на все препараты до 2023 года | набор | 3 | 16 150,00 | 48 450,00 |
| 5 | Тест-полоски индикаторные для качеств. и полукол. определения глюкозы, кетоновых тел, белка, ph, крови в моче 50 шт. Сроки годности на все препараты до 2023 года | упаковка | 6 | 7 500,00 | 45 000,00 |
| 6 | Диагностический набор (В 21.02) для определения концентрации в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом. ,(бромкрезоловый зеленый),200мл, В21.02 СОСТАВ НАБОРА РЕАГЕНТ № 1. Монореагент Ацетатный буфер рН 4,2 – 50,0 ммоль/л БКЗ – 0,10 ммоль/л Детергент КАЛИБРАТОР Альбумин сывороточный – 60,0 г/л Натрий хлористый – 154,0 ммоль/л Сроки годности на все препараты до 2023 года | набор | 2 | 4 200,00 | 8 400,00 |
| 7 | LDL-холестерин-калибратор набор для анализа холестерина на энзииотическим методом с селективной защитой 1 (мл) для низкой плотности Стандартный раствор с низкой концентрацией LDL- холестерина для построения калибровочного графика. B 13.56c — 1 мл Сроки годности на все препараты до 2023 года | набор | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |
|  | Новокаин 0,5% 200 мл раствор для инъекций | Фл | 80 | 712,64 | 57 011,20 |
|  | Никотиновая кислота Раствор для инъекций, 1%, 1 мл, №10 | уп | 500 | 324,80 | 162 400,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 458 111,20 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа: 458 111,20 (Четыреста пятьдесят восемь  тысяч сто одиннадцать  тенге 20 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки:   В по ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА  , с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  20 октября 2022 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными  настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)