ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

Лот № 4 Амбулаторный регистратор артериального давления в кол -ве -1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 07  Октября   2022 года до 11.00 часов

26  Октября  2022 года.

с.Денисовка                                                                                                              28.10.2022 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии    главный бухгалтер                                                                                     Казанова О.В.

Член комиссии     врач акушер гинеколог                                                                    Шамуратов Д.Д.

Член комиссии     врач ВОП                                                                                             Реймер Е.В.

Член комиссии      юрист консульт                                                                                 Пастушок И.З.

Член комиссии       медтехник                                                                                          Саевич С.И.

Член комиссии       главная медсестра                                                                           Шемченко Д.К.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                                      Павлова  Т.Я.

.

Провела тендер по государственным закупкам

Лот № 4 Амбулаторный регистратор артериального давления в кол -ве -1 шт

Техническая спецификация

Лот № 4 Амбулаторный регистратор артериального давления в кол -ве -1 шт

ЛОТ № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный монитор артериального давления |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный монитор артериального давления |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Амбулаторный монитор артериального давления | Питание: не более 2 батарейки класса AA Дисплей: жидкокристаллический Способ измерения АД: осциллометрический Датчик давления: пьезоэлектрический Диапазон измерений: АД: не уже 20-280 мм рт.ст. ЧСС: не уже 40-160 уд/мин. Точность измерений: АД: не более ±3 мм рт.ст. не более ± 2% ЧСС: не более ±5% Хранение данных: не менее 600 измерений АД, позволяет мониторировать не менее 48 часов. Твердотельная энергонезависимая память Интерфейс для передачи данных: серийный вход RS232 через оптоволоконный кабель для большей защиты пациента и помехозащищенности Точность измерения артериального давления: алгоритм измерения АД должен соответствовать стандарту BHS. Не менее 3 кнопок управления на аппарате Наличие программированной функции и ручного переключения «день/ночь» Наличие проверки пользователем (с помощью встроенных кнопок), на аппарате, работоспособность дисплея и напряжения батарей Наличие не менее 3 режимов ручного программирования: 1. измерения проводятся каждые 15 минут днем и каждые 30 минут ночью. 2. измерения проводятся каждые 20 минут днем и каждые 40 минут ночью. 3. измерения проводятся каждые 30 минут вне зависимости от периода времени. Нагнетание: компрессор должен быть с автоматическим управлением Определение размера манжеты: должно быть автоматическое (от педиатрической до большой) Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании не менее 300 мм рт.ст.; должно быть наличие клапана аварийного спуска для случая неисправности в системе питания (например, при изъятии батареек) Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления Габариты: не более 70 x 99 x 30 мм Масса: не более 240 г /вместе с элементами питания Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кейс или картонная коробка | Коробка для транспортировки аппарата | 1 шт. |
|  |  | 3 | Футляр для прибора с ремнями | Сумка для переноски и транспортировки оборудования с комплектующими. Выполнена из эластана и тканевой основы | 1 шт. |
|  |  | 4 | Манжета нормальных размеров | Манжета, для исследования АД, размер не более 25-32 см | 1 шт. |
|  |  | 5 | Интерфейс с оптическим кабелем | Кабель для соединения с ПК | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 6 | Питание | Батареи типа АА | 2 шт. |
|  |  | 7 | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 % |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До «01» декабря 2022 года Адрес: КГП «Денисовская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110500, Республика Казахстан, Костанайская область, Денисовский район, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, 23Адрес: |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Наличие сервисного центра в РК. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик

- Сумма выделенная для закупки  1 040 000,00 ( Один миллион сорок тысяч ) тенге.

- Заявки на участие в закупе  представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 21.10.2022г в 16 часов 12 минут | 1 040 000,00 |

5 Тендерной комиссией принято решение:

Допустить    ТОО “ ОрдаМедКостанай»

- ТОО «ОрдаМед Костанай»             лот № 4 Амбулаторный регистратоп артериального давления

- Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил  полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара   соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп  лот № 4 Амбулаторный регистратор артериального давления состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМедКостанай » на сумму  1 040 000, 00  ( Один миллион сорок тысяч  ) тенге

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                                                                                Варфоломеева Т.А.

Член комиссии    главный бухгалтер                                                                              Казанова О.В.

Член комиссии     врач акушер гинеколог                                                                    Шамуратов Д.Д.

Член комиссии     врач ВОП                                                                                             Реймер Е.В.

Член комиссии      юрист консульт                                                                                 Пастушок И.З.

Член комиссии       медтехник                                                                                          Саевич С.И.

Член комиссии       главная медсестра                                                                           Шемченко Д.К.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                                      Павлова  Т.Я.