Объявление  № 8

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  17 февраля   2023 года до 10.00 часов 27 февраля   2023 года

17 февраля 2023 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО «Народный Банк казахстана»

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество | Цена за упаковку, штуку,флакон | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу Гапатита С в сыворотке и плазме крови человека / Набор реагентов качественного иммуноферментного определения антител (IgG и IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке и плазме крови человека. Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений (включая контроли). Рамка планшета позволяет разламывать стрипы до лунок, что обеспечивает дробное применение набора. Диагностическая специфичность набора составляет не менее 100%. Диагностическая чувствительность набора составляет не менее 100%. На планшете иммобилизированы рекомбинантные антигены к ВГС (core, NS3, NS4 и NS5). Количество анализируемой сыворотки не более 40 мкл. Вариант проведения твердофазного ИФА - двухстадийный "сэндвич". Общая продолжительность двух основных инкубаций (без ТМБ) не более 60 минут. Общее количество циклов промывки-не более 2.Количество промывок в одном цикле не более 4. Стандартизация условий проведения инкубаций: термостатируемое шейкирование при температуре не более +37°С для обеспечения точности результатов. Все реагенты жидкие, готовые к применению, не требуют дополнительных разведений, кроме концентрированного раствора для промывки лунок. Коньюгат -анти-hIgGIgM-пероксидаза, не менее 1 флакона объемом не более 8 мл. Отрицательная контрольная проба, не менее 1 флакона объемом не более 0,8 мл. Положительная контрольная проба, не менее 1 флакона объемом не более 1 мл. Аналитический водно-солевой раствор, готовый к применению, не менее 1 фл объемом не более 10 мл Концентрированный раствор для промывки лунок не менее 2 флаконов объемом не более 14 мл каждый флакон для приготовления промывочного раствора. Приготовленный промывочный раствор стабилен при комнатной температуре (+18...25°С) не более 5 суток с даты приготовления. Тетраметилбензидин готовый однокомпонентный раствор не менее 1 флакона, объемом не более 14 мл. СТОП-реагент- готовый, 1Н раствор соляной кислоты, не менее 1 флакона, объемом не более 14 мл. Общий срок годности набора не менее 12 месяцев с даты производства. | набор | 3 | 27 100,00 | 81300,00 |
| 2 | Калия гидроокись | грамм | 0,250 | 8000,00 | 2000,00 |
|  | Срок годности: не менее 2 х – 3х лет. |  |  |  | 83 300,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа  83 300,00 ( Восемьдесят три тысячи триста  тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки:  ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА в течении 2023 года, с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  27 февраля  2023 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными  настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг № 375.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)