ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 3 Центрифуга лаболаторная  в кол-ве – 1 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 24 марта  2023 года до 11.00 часов

13 Апреля  2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              25.04.2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                             врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                               медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Лот № 3 Центрафуга лабораторная

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны | Центрифуга |
|  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| 3 |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Основной блок | Прибор применяется для разделения растворов на фракции. Микропроцессорная система управления обеспечивает следующие функции: плавность пуска ротора, задание и отображение на дисплее времени и скорости вращения ротора в масштабах RCF и RPM, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки ротора. Встроенный датчик дисбаланса защищает прибор от разрушительного дисбаланса. Наличие замка крышки. Наличие рычага аварийного открытия крышки. Наличие на передней стенке панели управления с индикаторами и кнопками, имеющими следующие функции: отображение оставшегося время цикла центрифугирования в минутах; отображение скорости/силы вращения ротора; отображение работы прибора в единицах оцу и об/мин; кнопка настраиваемый параметр; кнопка разблокирования крышки центрифуги; кнопка запуска и преждевременной остановки центрифуги. Цифровая система управления. Наличие звуковой сигнализации. Возможность замены ротора и адаптеров. Возможность применения не менее 7-х видов роторов. Наличие не менее 6 степеней торможения. Скорость вращения ротора от 100 до 3500 об/мин. Максимальная центробежная сила 2300 ОЦУ. Точность поддержания скорости вращения ±0,5%. Диапазон таймера 1-99 мин. Шаг установки скорости вращения ротора 10 об/мин; Шаг установки центробежной силы 10 ОЦУ; Шаг установки таймера 1 мин. Уровень шума на расстоянии 1м – не более 55 дБ(А). Рабочий диапазон температур от +10 до +40ОС. Допустимый суммарный дисбаланс пробирок не более 5г. В комплект поставки входит универсальный ротор на 24 адаптера из нержавеющей стали. Номинальный объём применяемых пробирок: 12 мл. Номинальный размер применяемых пробирок (LхD): 115 х 16.8мм. Максимальная скорость центрифугирования: 3500 об/мин. Габаритные размеры прибора не более 426x410x233 мм. Масса не более 13,5 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочий диапазон температур от +10 до +40 С Допустимая влажность окружающей среды, 80% |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: КГП "Денисовская районная больница" УЗ Акимата Костанайской области Костанайская область, Денисовский р-н, с. Денисовка, ул. Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |
| 8 | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  1 290 000,00 (Девятьсот десять тысяч) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО « LEGION-MED» | БИН:220340019501 | 12.04.2023г в 14 часов 31 минут | 773 454,00 |
| 2 | ТОО «Альфа-Медикал» | БИН:060440003504 | 12.04.2023г в 17 часов 20 минут | 788 840,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить «Альфа Медикал»

Отклонить ТОО « LEGION-MED»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили не   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  не соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО « LEGION-MED»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Центрифуга настольная Elmi CM-6M c с ротором 6 М (12х12 мл, 3500 об/мин) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Прибор применяется для разделения растворов на фракции. Микропроцессорная система управления обеспечивает следующие функции: плавность пуска ротора, задание и отображение на дисплее времени и скорости вращения ротора в масштабах RCF и RPM, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки ротора. Встроенный датчик дисбаланса защищает прибор от разрушительного дисбаланса. Наличие замка крышки. Наличие рычага аварийного открытия крышки. Наличие на передней стенке панели управления с индикаторами и кнопками, имеющими следующие функции: отображение оставшегося время цикла центрифугирования в минутах; отображение скорости/силы вращения ротора; отображение работы прибора в единицах оцу и об/мин; кнопка настраиваемый параметр; кнопка разблокирования крышки центрифуги; кнопка запуска и преждевременной остановки центрифуги. Цифровая система управления. Наличие звуковой сигнализации. Возможность замены ротора и адаптеров. Возможность применения не менее 7-х видов роторов. Наличие не менее 6 степеней торможения. Скорость вращения ротора от 100 до 3500 об/мин. Максимальная центробежная сила 2300 ОЦУ. Точность поддержания скорости вращения ±0,5%. Диапазон таймера 1-99 мин. Шаг установки скорости вращения ротора 10 об/мин; Шаг установки центробежной силы 10 ОЦУ; Шаг установки таймера 1 мин. Уровень шума на расстоянии 1м – не более 55 дБ(А). Рабочий диапазон температур от +10 до +40ОС. Допустимый суммарный дисбаланс пробирок не более 5г. В комплект поставки входит универсальный ротор на 24 адаптера из нержавеющей стали. Номинальный объём применяемых пробирок: 12 мл. Номинальный размер применяемых пробирок (LхD): 115 х 16.8мм. Максимальная скорость центрифугирования: 3500 об/мин. Габаритные размеры прибора не более 426x410x233 мм. Масса не более 13,5 кг | Компактная, бесшумная и надёжная многофункциональная центрифуга.Предназначена как для пробирок, так и для планшет. Идеальный инструмент для работы в условиях, требующих высотой пропускной способности. Особенности центрифуги СМ-6М: -Скорость вращения ротора до 3500 об/мин -задание и отображения на световых индикаторах скорости вращения ротора, а также возможность задания скорости в ЦОУ или G; -Блокировка крышки во время работы; -датчик дисбаланса; -автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора; -Бесшумная работа; -Точная, цифровая установка скорости вращения ротора; -Практически неограниченный режим непрерывной работы. Ротор 6М в комплекте! Универсальный ротор на 12 адаптеров; Максимальный объём применяемых пробирок: 12 мл; Максимальный размер применяемых пробирок ( Д/Ш): 115 /16.8 мм; Макс. Скорость центрифугирования: 3500 об/мин; Допускается применение 12 пробирок длиной 135 мм и 6 пробирок 150 мм. При загрузке ротора с интервалом в один адаптер Технические характеристики Описание Параметр Скорость вращения ротора, об/мин от 100 до 3500 Максимальная центробежная сила RCF 2300 Диапазон таймера, мин 1-99 Шаг установки; -скорость вращения ротора, об/мин -100 -центробежной силы RCF- 100 - таймера, мин -1 Количество степеней торможения 6 Рабочий диапазон температур, ℃ от +10 до +40 Допустимая влажность окружающей среды (при +20℃) ,% 80 Питание от среды (напряжение/ частота) 100-240 В Максимальная потребляемая мощность, Вт 250 Максимальный шум, дБ 55 Размеры ( длина х ширина х высота), мм426х410х231 | НЕ Соответствует заявленным параметрам 1) Шаг установки скорости вращения ротора 10 об/мин не соответствует заявленным параметрам Шаг установки; -скорость вращения ротора, об/мин -100 2) тех задании указано Номинальный объём применяемых пробирок: 12 мл не соответствует заявленным параметрам применение 12 пробирок длиной 135 мм и 6 пробирок 150 мм В тех задании указано Габаритные размеры прибора не более 426x410x233 мм. не соответствует заявленным параметрам Размеры ( длина х ширина х высота), мм426х410х231 В тех задании указано Масса не более 13,5 кг не соответствует заявленным параметрам не указано |

ТОО «Альфа-Медикал»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Заявленные параметры Центрифуга СМ-6МТ с ротором 6М.02 на 24 пробирки до 12 мл, Elmi Латвия | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Прибор применяется для разделения растворов на фракции. Микропроцессорная система управления обеспечивает следующие функции: плавность пуска ротора, задание и отображение на дисплее времени и скорости вращения ротора в масштабах RCF и RPM, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки ротора. Встроенный датчик дисбаланса защищает прибор от разрушительного дисбаланса. Наличие замка крышки. Наличие рычага аварийного открытия крышки. Наличие на передней стенке панели управления с индикаторами и кнопками, имеющими следующие функции: отображение оставшегося время цикла центрифугирования в минутах; отображение скорости/силы вращения ротора; отображение работы прибора в единицах оцу и об/мин; кнопка настраиваемый параметр; кнопка разблокирования крышки центрифуги; кнопка запуска и преждевременной остановки центрифуги. Цифровая система управления. Наличие звуковой сигнализации. Возможность замены ротора и адаптеров. Возможность применения не менее 7-х видов роторов. Наличие не менее 6 степеней торможения. Скорость вращения ротора от 100 до 3500 об/мин. Максимальная центробежная сила 2300 ОЦУ. Точность поддержания скорости вращения ±0,5%. Диапазон таймера 1-99 мин. Шаг установки скорости вращения ротора 10 об/мин; Шаг установки центробежной силы 10 ОЦУ; Шаг установки таймера 1 мин. Уровень шума на расстоянии 1м – не более 55 дБ(А). Рабочий диапазон температур от +10 до +40ОС. Допустимый суммарный дисбаланс пробирок не более 5г. В комплект поставки входит универсальный ротор на 24 адаптера из нержавеющей стали. Номинальный объём применяемых пробирок: 12 мл. Номинальный размер применяемых пробирок (LхD): 115 х 16.8мм. Максимальная скорость центрифугирования: 3500 об/мин. Габаритные размеры прибора не более 426x410x233 мм. Масса не более 13,5 кг | Прибор применяется для разделения растворов на фракции. Микропроцессорная система управления обеспечивает следующие функции: плавность пуска ротора, задание и отображение на дисплее времени и скорости вращения ротора в масштабах RCF и RPM, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки ротора. Встроенный датчик дисбаланса защищает прибор от разрушительного дисбаланса. Наличие замка крышки. Наличие рычага аварийного открытия крышки. Наличие на передней стенке панели управления с индикаторами и кнопками, имеющими следующие функции: отображение оставшегося время цикла центрифугирования в минутах; отображение скорости/силы вращения ротора; отображение работы прибора в единицах оцу и об/мин; кнопка настраиваемый параметр; кнопка разблокирования крышки центрифуги; кнопка запуска и преждевременной остановки центрифуги. Цифровая система управления. Наличие звуковой сигнализации. Возможность замены ротора и адаптеров. Возможность применения не менее 7-х видов роторов. Наличие не менее 6 степеней торможения. Скорость вращения ротора от 100 до 3500 об/мин. Максимальная центробежная сила 2300 ОЦУ. Точность поддержания скорости вращения ±0,5%. Диапазон таймера 1-99 мин. Шаг установки скорости вращения ротора 10 об/мин; Шаг установки центробежной силы 10 ОЦУ; Шаг установки таймера 1 мин. Уровень шума на расстоянии 1м – не более 55 дБ(А). Рабочий диапазон температур от +10 до +40ОС. Допустимый суммарный дисбаланс пробирок не более 5г. В комплект поставки входит универсальный ротор на 24 адаптера из нержавеющей стали. Номинальный объём применяемых пробирок: 12 мл. Номинальный размер применяемых пробирок (LхD): 115 х 16.8мм. Максимальная скорость центрифугирования: 3500 об/мин. Габаритные размеры прибора не более 426x410x233 мм. Масса не более 13,5 кг | Соответствует заявленным параметрам |

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный  поставщик  предоставил   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО «Альфа Медикал»  проходит тендерную документацию .

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 г главы 9 пункта 100,

комиссия решила   признать  закуп        Центрифуга лабораторная     в кол-ве – 1 шт.  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «Альфа Медикал »        на сумму  788 840, 00  (Семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок   ) тенге

Председатель комиссии

Баймурзин М.И.______________________

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   заместитель главного врача.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                             врач хирург.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Шемченко Д.К.                                                          главная медсестра.

Баймурзина С.Б.                                                       врач реабилитолог.

Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                               медтехник

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам