Объявление  № 25

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375

Срок объявления: с 10.00 часов  23 Мая   2023 года до 10.00 часов 30 мая  2023 года

23 Мая 2023 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО «Народный Банк казахстана»

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество | Цена за упаковку, штуку,флакон | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ксеноновая (XL), LED (8000 Lux) или LED plus (30000 Lux) лампа, 3х кратное увеличение. Головка и корпус из ABS пластика. Батарейки тип АА. Основные характеристики Электропитание Батареи тип АА Лампа Ксенон (Xl) 2,5 В, Светодиод (LED) 2,5 В Тип освещения Фиброоптика съемная Компактный и легкий фиброоптический (оптоволоконный) карманный отоскоп с большими клиническими возможностями. Несколько вариантов ламп. Модели со стандартной светодиодной (LED) лампой 8000 Lux и повышенной яркости (plus) - LED 20000 Lux! Уникальная разработка в области медицинского света позволила создать отоскоп отоскоп с LED лампой, предоставляющей максимум диагностических возможностей и эффективное энергосбережение. Преимущества LED лампы отоскопа: Высокая трансмиссия света; Медицинский свет естественного оттенка - цветовой температуре 3000 К и коэффициенту цветопередачи > 94, позволяет четче увидеть границы воспаления; Срок службы около 100000 часов; Расход батарей примерно в 20 раз меньше, чем при использовании ксеноновой лампы; Две модели- стандартный LED (8000 Lux) и с максимальной мощностью LED plus (20000 Lux)! Фиброоптический отоскоп Карманный формат, легкий, удобный Современный дизайн Оптимально сфокусированная яркость света Эргономичная форма головки Возможность подключения груши для пневмотеста Поворотная лупа с 3-х кратным увеличением Стандартное освещение (теплый свет) Ксеноновая лампа накаливания или экономичная LED лампа Батарейки: 2 шт. 1,5 B (Тип АА). Батарейки в комплект не входят Одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм Воронки входят в комплект В тканевом защитном чехле для ношения на поясе. Гарантия 37 месяцев | шт | 1 | 86 500,00 | 86 500,00 |
| 2 | Рефлектор лобный Конструкция лобного рефлектора включает в себя следующие элементы: компактный металлический диск; зеркало с отверстием в центре, фиксируемое при помощи металлического диска; оголовье (обруч) для фиксации прибора на голове врача; источник света, позволяющий проводить обследования в любых условиях освещенности. Состав и описание изделия: Инструменты изготавливаются из: нержавеющей стали различных марок, углеродистой стали с коррозионно-устойчивым покрытием, карбида вольфрама, титановых сплавов, алюминия, пластика. Рефлектор лобный круглое зеркало с отверстием в центре имеет форму и закрепляется на лбу врача. Гарантия 37 месяцев. | шт | 1 | 34 000,00 | 34 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 120 500,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна

8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа  120 500,00 ( Сто двадцать тысяч пятьсот   тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки:   в течении 20 календарных дней  2023 года, с момента подписания договора.

Условия поставки:DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  30 Мая  2023 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие прелагаемых товаров требованиям, установленными  настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг № 375.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)