Утверждено:

Приказом   Коммунальное Государственное предприятие

«Денисовская  районная больница»

Управления здравоохранения акимата

Костанайской области

            - Приказ   № 93   от 12 Июня   2023г.

- Документация от 13.06.2023г

ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупу медицинских изделий

Заказчик: КГП «Денисовская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области  110500, РК, Костанайская область,  Денисовский район, село Денисовка, улица Маслозаводская 23, БИН 991240001765, ИИК KZ656010221000009199,  БИК HSBKKZKX Кбе 16, АО «Народный Банк Казахстана»

Организатор тендера: КГП «Денисовская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области  110500, РК, Костанайская область,  Денисовски район, село Денисовка, улица Маслозаводская  23, БИН 991240001765, ИИК KZ656010221000009199,  БИК HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана» (интернет-ресурс http://denisovskaya crb.kz).

Общие положение

Тендер проводится  с целью выбора поставщика (ов) Камера для хранения стерильного документа – 1шт

Полуавтоматический коагулятор-1 шт

Электрокардиограф – 3 шт

Термостат – 2 шт.

Холодильник фармацевтический -22 шт ,

(далее-Товары).

Сумма выделенная для данного  тендера составляет на общую сумму 11 424 490,00 (Одиннадцать  миллионов четыреста двадцать четыре тысячи четыреста девяносто) тенге.

Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 130-27 настоящих Правил.

Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

5) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответстви объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

6) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx");

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан.

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с Правилами ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий";

3) акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее – гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока ее приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

- Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока ее приема.

- Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

- Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

- Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

- Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

- Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

- Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова Тендер по закупу медицинского оборудования" и "Не вскрывать до 11:00 часов 03 Июля  2023 года".

- Вскрытие конвертов с тендерными заявками

- Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов.

- Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

- В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

3.Оценка и сопоставление тендерных заявок

Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

6) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

8) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

11) непредставления копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

12) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

13) несоответствия требованиям пункта 10 настоящих Правил;

14) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил;

15) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

16) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

17) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

18) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

19) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

20) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.

4.Подведение итогов тендера

Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1) наименования и краткое описание лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг;

2) сумма закупа;

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

6) основания отклонения тендерных заявок;

7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя, с указанием торгового наименования;

9) основания, если победитель тендера не определен;

10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

11) информация о привлечении экспертной комиссии.

В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий победителя.

5.Заключение договора закупа

1. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

2. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

3. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней со дня представления отказа от заключения договора.

4. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

5. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

6. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре, другим торговым наименованием.

7. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности состава или характеристики лекарственного средства и (или) медицинского изделия, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на лекарственные средства и (или) медицинские изделия и, соответственно, цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг.

8.Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

6.Гарантийное обеспечение исполнения договора

1. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее – гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

2. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в банке, обслуживающем заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

3.Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

4. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

5. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Приложение 1

к тендерной  документации

Перечень закупаемых товаров

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Цена за единицу. тенге | Сумма, выделенная для закупа , тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | КГП «Денисовская районная больница» УЗАКО | Камера для хранения стерильного инструмента | штука | 1 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 306 572,00 | 306 572,00 |
| 2 | КГП«Денисовская районная больница» УЗАКО | Полуавтоматический коагулятор | штука | 1 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 |
| 3 | КГП«Денисовская районная больница» УЗАКО | Электрокардиограф | штука | 3 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 1 254 500,00 | 3 763 500,00 |
| 4 | КГП «Денисовская районная больница» УЗАКО | Термостат | штука | 2 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 612 800,00 | 1 225 600,00 |
| 5 | КГП «Денисовская районная больница» УЗАКО | Холодильник фармацевтический | штука | 22 | DDP | 90 календарных дней с момента подписания договора | РК, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовк, улица Маслозаводская 23 | 0 | 230 000,00 | 5 060 000,00 |

КГП «Денисовская РБ»

И.О. Главного врача                                                                                         Варфоломеева Т.А.

Члены комиссии:

Әмірнияз Р.А.                                                           заведующий поликлиники.

Байбосынова С.С.                                                    Старшая медсестра.

Кульмухамбетова З.С.                                            лаборант.

Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

Саевич С.И.                                                              медтехник

Техническая спецификация

ЛОТ № 1      Камера хранения стерильного инструмента

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделия (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны | Камера хранения стерильного инструмента |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Камера хранения стерильного инструмента | Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения; крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту; крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту; прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, результат – оперативность работы медицинского персонала; располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению; надежность в работе и конкурентная цена - выгодные отличия изделия. Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 970х632х1180; (±15) Мощность, Вт 40. Масса, кг 33 ±3,3; Решетка, ед. 5; Наработка на отказ, ч, не менее 2500; Время не прерывной работы камеры, ч 168; Питание, В/Гц 220/50; Физико-технические параметры бактерицидной лампы: Мощность, Вт 30; Ток, А 0,37; Бактерицидный поток, Вт 11,2 Длина, мм 895; Диаметр, мм 26; Спад излучения после 5000 ч работы, % 15; Средний срок службы лампы, ч 8000; Гарантийный срок эксплуатации камеры устанавливается 37 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 37 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы, лет 8 | 1шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Камеры предназначены для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: в диапазоне температур окружающего воздуха от +10°С до 35°С; относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С; атмосферным давлением 630÷800 мм. рт. ст. (84÷107кПа). |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Техническая спецификация

ЛОТ № 2  Коагулометр полуавтоматический

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделия (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Коагулометр полуавтоматический |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Полуавтоматический 2-х канальный коагулометр | Полуавтоматический 2-х канальный коагулометр. Новый двухканальный коагулометр на основе оптического принципа измерения времени образования сгустка предназначен для проведения классических коагулометрических тестов. Методы анализа: клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический. Определяемые показатели: PT - протромбиновое время; АРТТ - Активированное частичное тромбопластиновое время; FIB - фибриноген (Клаусс и расчетный фибриноген); ТТ - тромбиновое время; AT – Антитромбин DD - D-димер Факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII PC – Протеин C; LA-S- Скрининговый волчаночный тест LA-C – Подтверждающий тест на волчанку. Дисплей: Емкостный сенсорно-тактильный TFT 4,3” не менее 480 х 272 Система измерения: 2 независимых канала измерения, с длиной волны светодиода не менее 405 нм Кювета: одноканальная кювета для оптического обнаружения Позиции (предварительно прогретые):не менее 5 позиций реагента при температуре 36,5-37,5 °C, не менее 20 позиций кюветы при 36,5 – 37,5°С Реакционные объемы: Минимальный общий объем составляет не более 75 мгл Входная мощность – не более 100-240В перемен. тока/ 50-60Гц/ 600-300 мA Выходная мощность – не менее 5В постоян. тока, 5А Батарея (материнская плата) - Литиевая CR2032 3В Потребляемая мощность: - не более 14 Вт (мах), спящий режим <0,5 Вт Размер (Ш х Г х В) не более 225 x 150 x 90 мм Вес: не более - 1,04 кг (без источника питания) Рабочий шум: не более макс. 50 дБА RS232 (штрих-код): Sub-D9, разъем-розетка; 9600 Baud/8/1/N; Pin-9 RS232 (принтер): питание от 5 В постоянного тока. Для внешнего портативного сканера штрих-кода, последовательных принтеров Sub-D9 разъем-розетка; 9600 Baud/8/1/N; для последовательных принтеров. USB-устройство (для сервиса, для обновления прошивки): Тип - B, разъем-розетка, 115200 Baud/8/1/N USB (ЛИС): Тип - B, разъем-розетка, 115200 Baud /8/1/N; для коммуникации ЛИС. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Кабель электропитания | Кабель электропитания с адаптерами для ЕС, | 1 шт |
|  |  | 2 | Защитная пленка | Защитная пленка для дисплея | 1 шт |
|  |  | 3 | ID карта | Идентификационная карта | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Одинарные кюветы | Одинарные кюветы (С-101V) | 1 уп |
|  |  | 2 | Реагенты | Стартовый набор реагентов для гемостаза | 1 компл. |
|  |  | 3 | Пробирки для реагентов | Пробирки для реагентов Ø 11 мм (x5) | 1 уп. |
|  |  | 4 | Контейтер | Контейнер Ø 22,5mm | 1 уп |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды: от 10 ° C до 40 ° C Относительная влажность: от 30 до 75% Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа Прибор не предназначен для использования во взрывоопасных средах. |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Техническая спецификация

Лот № 3 Электрокардиограф

Приложение

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиограф 12-канальный |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Электрокардиограф 12-канальный | Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4 Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция) Режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин. Возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ Возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов Возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия Режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура Наличие манипулятора упрощает работу с прибором Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей) Возможность подключения стандартной клавиатуры для упрощения ввода данных (опция) Печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками Вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализа ЭКГ покоя «armasoft-12-Cardio», в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту Передача по каналу GSM на центральный пульт (опция) Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб Возможность снятия ЭКГ с детей (опция) Выбор системы отведений Стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские Тип дисплея Цветной сенсорный TFT Диагональ 141 мм Разрешение 640*480 точек Отображение на экране 3,3+ритм,6,12 Печать на термопринтере 3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ Отображение и печать каналов ритма 1 или 3-х на выбор Ширина термобумаги 110 мм Тип термобумаги Рулон/пачка Разрешение печати 64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги Режим регистрации Ручной/ авто/ режим проб/ритм/печать копии /печать ЭКГ из памяти Алфавитно-цифровая клавиатура Есть, комбинированная и сенсорная Скорость бумаги 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c Чувствительность 2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ Фильтры Антитреморный/ антидрейфовый/ сетевой Защита от дефибрилляции Есть Память внутренняя До 500 ЭКГ и внешняя USB флэш-накопитель Связь с ПК Есть Тип внешнего интерфейса СОМ-порт или 2 USB-порта (опция), или GSM (опция) Использование в автомобилях СП Да Габариты (Ш*Г*В) 250*174*63 мм Вес блока ЭК 1,2 кг Питание От сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п. Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа |

Техническая спецификация

Лот № 4  Термостат

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Термостат |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Термостат | Термостат лабораторный суховоздушный позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований. Термостаты обеспечивают: • равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; • установку и регулирование температуры; • автоматический контроль температуры в рабочей камере; • цифровую индикацию текущей и установленной температуры; • визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери; • сохранение введенной информации при отключении электропитания. Технические характеристики: • Объем рабочей камеры: 80 л.; • Рабочий диапазон температур, от t окр.среды: 5 — 60 °С • Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема: 0,4 °С; • Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, не более: • 1) до +45°С включительно от -1 до +1 °С; • 2) от +45°С до +60°С от -1 до +2°С • Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, не более: 120 мин • Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, не менее: 500 ч • Размеры рабочей камеры: ширина × глубина × высота: 400х406х500 мм • Габаритные размеры, не более: ширина х глубина х высота: 512х525х721 мм • Материал: Лакокрасочное покрытие Корректированный уровень звуковой мощности, не более 55 дБА • Потребляемая мощность, не более: 0,3 кВт • Масса, не более: без упаковки и без принадлежностей: 36 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Полка | Для размещения материала | 2 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: +10°C до +35°C. Напряжение/частота питающей сети: 220±10% / 50 В / Гц |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Техническая спецификация

ЛОТ № 5    Холодильник фармацевтический

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Холодильник фармацевтический |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Холодильник фармацевтический ХФ | Холодильник фармацевтический Технические характеристики: Общий объем, л. 140 Объем холодильной камеры, л. 140 Количество компрессоров, шт. 1 Высота, мм 910 Глубина, мм 610 Ширина, мм 600 Масса, кг., не более 40 Максимально номинальная мощность, Вт не более… 165 Напряжение, В 220 Гарантия, год 2 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 5 | Холодильная камера | Система оттаивания холодильной камеры авто Температура в холодильной камере, °C +2... +15 Точность поддержания температуры ±2 Наличие термокарты да Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°С до +15°С в помещениях с температурой от 10°С до 35°С (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения). | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Эффективность и энергопотребление Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более 0.52 Климатический класс УХЛ 4.2 Частота, Гц 50 Ориентировочные габариты товара с упаковкой Вес товара нетто, кг 40 Вес товара брутто, кг 43,5 Объем товарной упаковки, м3 0,397 Длина товарной упаковки, м 0,65 Ширина товарной упаковки, м 0,63 Высота товарной упаковки, м 0,97 |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |
| 8 | Требование к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |

Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.

КГП «Денисовская РБ»

Главный врач                                                                                                                                                         Баймурзин М.И.