ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ государственных закупок способом тендера по закупу

ЛОТ № 4  Микроскоп лабораторный     в кол-ве – 2 шт

Срок объявления: с 10.00 часов 14 августа  2023 года до 11.00 часов

04 сентября 2023 года.

с.Денисовка                                                                                                              07.09,2023 г

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская РБ»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Главный врач.      ______________________ Баймурзин М.И.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   зам. главного врача по медицинской части.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                              Заведующий отделения.

Жарасбаев Н.А.                                                         врач анестезиолог.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Масакова Ш.С.                                                         стоматолог.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам

Техническая спецификация

Лот №4  Микроскоп лабораторный

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Микроскоп лабораторный |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Микроскоп лабораторный | Оснащен премиум-функциями, устанавливает новый стандарт в повседневной клинической микроскопии. Объективы Plan ICO² дают четкие, контрастные изображения. Эргономичный и компактный дизайн облегчает настройку, хранение и транспортировку. Светодиодного освещения позволяет затрачивать меньшее потребление энергии и в то же время обеспечивает более яркое и интенсивное освещение. Микроскоп используется в областях клинической лаборатории, ветеринарной и биологической лабораториях, а также является отличным выбором для школ и университетов. Технические характеристики: Оптическая система: Скорректированная на бесконечность Стандартный диапазон увеличения: от 40 до 1000х Микроскоп: Компактные размеры: 225х324х365 мм, вес 5,5 кг Антигрибковое покрытие оптических частей Фокусировка: Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки, деление шкалы 2µm. Общий диапазон фокусировки 20 мм Револьверная головка микроскопа: 4-х местная револьверная головка с реверсным углом наклона Визуальная насадка: бинокулярная, вращающаяся (360°) угол наклона тубуса 30° диапазон регулировки межзрачкового расстояния 48- 75 мм Столик: Двухслойный механический столик Размеры 143 x 133 мм Диапазон перемещения 75 х 30 мм Держатель для образцов правосторонний Конденсор: Мультисистемный конденсор Аббе светлого поля, регулируемый по высоте со встроенной апертурной ирисовой диафрагмой со шкалой деления, A 1.25 Матовый фильтр, встроенный в коллектор Штатив: Прочное основание 203 х 145 мм с резиновыми ножками Револьверное устройство: 4 -х позиционный реверс-револьвер, с наклоном от пользователя Объективы: ICO2 Plan 4x/0.10, WD 23.5mm, CC - ICO2 Plan 10x/0.25, WD 10mm, CC 0.17 ICO2 Plan 40x/0.65, WD 0.54mm, , CC 0.17 ICO2 Plan 100x/1.25, WD 0.13, oil; CC 0.17 Окуляры: Широкопольные WF 10x/20 (Ø 23мм) Класс не ниже указанного. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Спецификации окружающей среды Температурный интервал Эксплуатация: 15 - 30°С Хранение: -10 до 60^ Амплитуда относительной влажности Эксплуатация: 30 ~ 85% Хранение: 20 ~ 95% Атмосферное давление Эксплуатация: 70 ~ 106kPa Хранение: 70 ~ 106kPa |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней с момента заключения договора. Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23. |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантия 37 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа. |
| 8 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

- Сумма выделенная для закупки  2 006 000,00 (Два миллиона шесть тысяч ) тенге.

- Заявки на участие в закупе   представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки | Сумма потенциального поставщика по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО « ОрдаМедКостанай» | БИН:131140026382 | 01.09.2023г в 12 часов 38 минут | 1 003 000,00 |

- Тендерной комиссией принято решение:

Допустить  ТОО « ОрдамедКостанай»

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальные  поставщики  предоставили   полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Техническая  спецификация, предлагаемого товара  соответствует спецификации, указанной  в тендерной документации.

ТОО « ОрдаМедКостанай»

| Параметры указаные в ТС конкурсной документации Основные комплектующие | Микроскоп лабораторный MICROS в исполнении МСХ 50 Производитель MICROS Produktions – und Handelsges m.b.H, Австрия | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Оснащен премиум-функциями, устанавливает новый стандарт в повседневной клинической микроскопии. Объективы Plan ICO² дают четкие, контрастные изображения. Эргономичный и компактный дизайн облегчает настройку, хранение и транспортировку. Светодиодного освещения позволяет затрачивать меньшее потребление энергии и в то же время обеспечивает более яркое и интенсивное освещение. Микроскоп используется в областях клинической лаборатории, ветеринарной и биологической лабораториях, а также является отличным выбором для школ и университетов. Технические характеристики: Оптическая система: Скорректированная на бесконечность Стандартный диапазон увеличения: от 40 до 1000х Микроскоп: Компактные размеры: 225х324х365 мм, вес 5,5 кг Антигрибковое покрытие оптических частей Фокусировка: Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки, деление шкалы 2µm. Общий диапазон фокусировки 20 мм Револьверная головка микроскопа: 4-х местная револьверная головка с реверсным углом наклона Визуальная насадка: бинокулярная, вращающаяся (360°) угол наклона тубуса 30° диапазон регулировки межзрачкового расстояния 48- 75 мм Столик: Двухслойный механический столик Размеры 143 x 133 мм Диапазон перемещения 75 х 30 мм Держатель для образцов правосторонний Конденсор: Мультисистемный конденсор Аббе светлого поля, регулируемый по высоте со встроенной апертурной ирисовой диафрагмой со шкалой деления, A 1.25 Матовый фильтр, встроенный в коллектор Штатив: Прочное основание 203 х 145 мм с резиновыми ножками Револьверное устройство: 4 -х позиционный реверс-револьвер, с наклоном от пользователя Объективы: ICO2 Plan 4x/0.10, WD 23.5mm, CC - ICO2 Plan 10x/0.25, WD 10mm, CC 0.17 ICO2 Plan 40x/0.65, WD 0.54mm, , CC 0.17 ICO2 Plan 100x/1.25, WD 0.13, oil; CC 0.17 Окуляры: Широкопольные WF 10x/20 (Ø 23мм) Класс не ниже указанного. | Оснащен премиум-функциями, устанавливает новый стандарт в повседневной клинической микроскопии. Объективы Plan ICO² дают четкие, контрастные изображения. Эргономичный и компактный дизайн облегчает настройку, хранение и транспортировку. Светодиодного освещения позволяет затрачивать меньшее потребление энергии и в то же время обеспечивает более яркое и интенсивное освещение. Микроскоп используется в областях клинической лаборатории, ветеринарной и биологической лабораториях, а также является отличным выбором для школ и университетов. Технические характеристики: Оптическая система: Скорректированная на бесконечность Стандартный диапазон увеличения: от 40 до 1000х Микроскоп: Компактные размеры: 225х324х365 мм, вес 5,5 кг Антигрибковое покрытие оптических частей Фокусировка: Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки, деление шкалы 2µm. Общий диапазон фокусировки 20 мм Револьверная головка микроскопа: 4-х местная револьверная головка с реверсным углом наклона Визуальная насадка: ARCTYPE бинокулярная, вращающаяся (360°) угол наклона тубуса 30° диапазон регулировки межзрачкового расстояния 48- 75 мм Столик: Двухслойный механический столик Размеры 143 x 133 мм Диапазон перемещения 75 х 30 мм Держатель для образцов правосторонний Конденсор: Мультисистемный конденсор Аббе светлого поля, регулируемый по высоте со встроенной апертурной ирисовой диафрагмой со шкалой деления, A 1.25 Матовый фильтр, встроенный в коллектор Штатив: Прочное основание 203 х 145 мм с резиновыми ножками Револьверное устройство: 4 -х позиционный реверс-револьвер, с наклоном от пользователя Объективы: ICO2 Plan 4x/0.10, WD 23.5mm, CC - ICO2 Plan 10x/0.25, WD 10mm, CC 0.17 ICO2 Plan 40x/0.65, WD 0.54mm, , CC 0.17 ICO2 Plan 100x/1.25, WD 0.13, oil; CC 0.17 Окуляры: Широкопольные WF 10x/20 (Ø 23мм) Класс не ниже указанного. | Соответствует заявленным параметрам |
| Спецификации окружающей среды Температурный интервал Эксплуатация: 15 - 30°С Хранение: -10 до 60^ Амплитуда относительной влажности Эксплуатация: 30 ~ 85% Хранение: 20 ~ 95% Атмосферное давление Эксплуатация: 70 ~ 106kPa Хранение: 70 ~ 106kPa | Спецификации окружающей среды Температурный интервал Эксплуатация: 15 - 30°С Хранение: -10 до 60^ Амплитуда относительной влажности Эксплуатация: 30 ~ 85% Хранение: 20 ~ 95% Атмосферное давление Эксплуатация: 70 ~ 106kPa Хранение: 70 ~ 106kPa |  |

ТОО  « ОрдаМед Костанай»     проходит тендерную документацию.

Cогласно Приказа Министра здравоохранения  Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110, комиссия решила   признать  закуп    Микроскоп лабораторный MICROS в исполнении МСХ 50  Производитель MICROS Produktions – und Handelsges m.b.H, Австрия    в кол-ве – 2шт.  состоявшимся .

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ» в течении 3 рабочих дней со дня подведения итогов тендера направит потенциальному поставщику подписанный договор:

- ТОО «ОрдаМедКостанай»      на сумму 2 006 000, 00  (Два миллиона шесть тысяч) тенге

Председатель комиссии

Главный врач.      ______________________ Баймурзин М.И.

Члены комиссии

За данное  решение проголосовали:

Председатель тендерной комиссии                             Варфоломеева Т.А.   зам. главного врача по медицинской части.

Члены комиссии:

Стовбур И.Г.                                                              Заведующий отделения.

Жарасбаев Н.А.                                                         врач анестезиолог.

Кульмухамбетова З.С.                                             лаборант.

Масакова Ш.С.                                                         стоматолог.

Амирова С.М.                                                            бухгалтер материального стола.

Секретарь комиссии   бухгалтер по гос. закупкам                        Павлова  Т.Я.

Провела тендер по государственным закупкам