ПРОТОКОЛ  по объявлению № 16-1

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Приказа Министра здравоохранения

Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110

Срок объявления: с 10.00 часов  11 марта   2024 года до 10.00 часов  18 марта  2024 года

с.Денисовка                                                                                                                                                                                               26 марта 2024 года.

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

БИН 991240001765

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ656010221000009199

АО "Народный Банк казахстана"

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество | Цена за упаковку, штуку, флакон | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Языкодержатель для взрослых 170 мм | шт | 17,00 | 5 800,00 | 98 600,00 |
| 2 | Медицинская укладка Габаритные размеры 440x252x340 мм, Без вложений, Масса 2,5 кг, Общее количество ампуломест: 202, Общее количество мест для флаконов 6 / изготовлен из пластика Ложемент в лоток для ампул 1,2 и 5 мл. (148 мест) - 1 шт. Ложемент в лоток для ампул 10 и 20 мл. (54 места) и флаконов-антисептиков (6 мест) - 1 шт. | шт | 12,00 | 70 000,00 | 840 000,00 |
| 3 | Сумка медицинская универсальная / максимальная нагрузка вложений -12 кг, полезный объем -28 л, Габаритные размеры 530х260х260, масса 1,8 кг, цвет корпуса Синий, красный/ Описание: Сумка универсальная выполнена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ, которая легко дезинфицируется. Специальные конструкции сумок обеспечивают надежную защиту всех вложений, а также удобный доступ к ним. Все сумки снабжены усиленными молниями и прорезиненным дном, что дополнительно увеличивает срок эксплуатации изделия. Большое количество внешних и внутренних карманов обеспечивает удобное размещение медицинского и личного имущества, при необходимости на дне сумок можно также расположить дополнительные вкладыши-ячейки (в комплект поставки не входит). Все универсальные сумки имеют на своем корпусе светоотражающие элементы для безопасной работы в темное время суток, место крепления шевронов (эмблема «Красный крест», эмблема «Звезда жизни»), держатель информационной таблички для обозначения набора/указания номера бригады/другой информации. Для транспортировки имеются удобные крепкие ручки и плечевой ремень с накладкой. Комплектация Сумка универсальная 1 штука Плечевой ремень 1 штука Руководство по эксплуатации 1 штука | шт | 3,00 | 68 000,00 | 204 000,00 |
| 4 | Сумка укладка широкого профиля с 8 сетчатыми карманами/ размеры сумки ДШВ 370х175х310 мм Описание: Сумки универсальные выполнены из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ, которая легко дезинфицируется. Специальные конструкции сумок обеспечивают надежную защиту всех вложений, а также удобный доступ к ним. Все сумки снабжены усиленными молниями и прорезиненным дном, что дополнительно увеличивает срок эксплуатации изделия. Большое количество внешних и внутренних карманов обеспечивает удобное размещение медицинского и личного имущества, при необходимости на дне сумок можно также расположить дополнительные вкладыши-ячейки (в комплект поставки не входит). Все универсальные сумки имеют на своем корпусе светоотражающие элементы для безопасной работы в темное время суток, место крепления шевронов, держатель информационной таблички для обозначения набора/указания номера бригады/другой информации. Для транспортировки имеются удобные крепкие ручки и плечевой ремень с накладкой. | шт | 3,00 | 52 000,00 | 156 000,00 |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких многоразовый Детский / стандартная комплектация обязательно. Мешок АМБУ для ИВЛ, многоразовый с резервуарным мешком из ПВХ, кислородной линией 2 м, маской. Педиатрический, объем мешка -550 мл. размер кислородной маски-3, объем резервуарного мешка – 1000 мл, Стандартная комплектация мешок 1, маска лицевая №5-1, маска лицевая №4-1, мешок резервный 1, трубка для подключения к кислороду -1, сумка тканевая -1 шт, руководство по экспуатации-1 шт | шт | 29,00 | 25 000,00 | 725 000,00 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких многоразовый Взрослый / стандартная комплектация обязательно. Мешок АМБУ для ИВЛ, многоразовый с резервуарным мешком из ПВХ, Объем вдыхаемого газа, мл, не менее 900 мл, Объем дыхательного мешка 1650+- 200мл, Объем резервного мешка 2600 мл, минутная вентиляция 31 л/мин, ограничения давления в дыхательном контуре 55+-гПА, сопротивление вдоху 5 гПА, сопротивление выдоху 2 гПА, утечка газа при давлении 30гПа не более л/мин 0,5, габаритные размеры 350х140х200 мм в чехле, масса 0,9 кг, Стандартная комплектация мешок 1, маска лицевая №5-1, маска лицевая №4-1, мешок резервный 1, трубка для подключения к кислороду -1, сумка тканевая -1 шт, руководство по экспуатации-1 шт | шт | 42,00 | 20 000,00 | 840 000,00 |
| 7 | Роторасширитель с кремальерой 190 мм, изготовлен из нержавеющей стали, рабочие губки изогнутые. | шт | 32,00 | 12 080,00 | 386 560,00 |
| 8 | Шина воротника транспортный взрослые ШТИвв-01 в 630х200 в сложенном виде 380х200х10 ( 4 размера) | шт | 2,00 | 16 800,00 | 33 600,00 |
| 9 | Шина воротника детская ШТИвв -01 в развернутом виде 500х110 в сложенном виде 380х200х10 ( 4 размера) | шт | 2,00 | 16 800,00 | 33 600,00 |
| 10 | Шина лестничная для нижних конечностей | шт | 2,00 | 16 800,00 | 33 600,00 |
| 11 | Шина лестничная для верхних конечностей | шт | 2,00 | 16 800,00 | 33 600,00 |
| 12 | Щит спинальный в комплекте с головным иммобилайзером и ремнями | шт | 1,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 13 | Термоконтейнер медицинский, в сумке –чехле Внутренний объем пустого термоконтейнера 10 л. Внешние размеры ( Д х Ш х В) 375 х 330 х 330 мм, внутренние размеры (Д х Ш х В) 250 х 200 х 200 мм, толщина стенок 55 мм, вес пустого термоконтейнера 1,4 кг, применяемые хладоэлементы от +2С до +8С / вес хладоэлемента АТХ 0,31/ 0,39 кг. Комплект хладоэлементов 8 шт, материал изготовления пенополистирол плотностью 25 кг. куб.м / Внешняя упаковка гофрокоробка/ сумка - чехол | шт | 15,00 | 26 500,00 | 397 500,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3 942 000,00 |

2.    Заявки на участие в закупе представлены:

| № п/п | Наименование поставщика | БИН(ИИН) | Дата и время подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Буран 8» | БИН:130740005260 | 14.03.2024 г в 09 часов 30 минут |
| 2 | ТОО «АО-НАБ» | БИН:160640007076 | 14.03.2024 г в 15 часов 50 минут |
| 3 | ИП «BASSP» | БИН:770802301384 | 18.03.2024 г в 14 часов 45 минут |
| 4 | ТОО «РЕНИСАН» | БИН:221240042634 | 18.03.2024 г в 15 часов 30 минут |
| 5 | ТОО «СТ-ФАРМ» | БИН:110440001669 | 18.03.2024 г в 17 часов 20 минут |
| 6 | ТОО « ЮНИТЭК-М» | БИН:160840017887 | 18.03.2024 г в 18 часов 00 минут |

3.   Наименование:   Изделия   медицинского  назначения.

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество | Цена за упаковку, штуку, флакон | ТОО «Буран 8» | ТОО «АО-НАБ» | ИП «BASSP» | ТОО «РЕНИСАН» | ТОО «СТ-ФАРМ» | ТОО «ЮНИТЭК-М» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Языкодержатель для взрослых 170 мм | шт | 17,00 | 5 800,00 | 4 900,00 | 4 500,00 |  |  |  | 4 588,00 |
| 2 | Медицинская укладка Габаритные размеры 440x252x340 мм, Без вложений, Масса 2,5 кг, Общее количество ампуломест: 202, Общее количество мест для флаконов 6 / изготовлен из пластика Ложемент в лоток для ампул 1,2 и 5 мл. (148 мест) - 1 шт. Ложемент в лоток для ампул 10 и 20 мл. (54 места) и флаконов-антисептиков (6 мест) - 1 шт. | шт | 12,00 | 70 000,00 | 62 500,00 | 57 000,00 |  |  | 66 000,00 | 62 000,00 |
| 3 | Сумка медицинская универсальная / максимальная нагрузка вложений -12 кг, полезный объем -28 л, Габаритные размеры 530х260х260, масса 1,8 кг, цвет корпуса Синий, красный/ Описание: Сумка универсальная выполнена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ, которая легко дезинфицируется. Специальные конструкции сумок обеспечивают надежную защиту всех вложений, а также удобный доступ к ним. Все сумки снабжены усиленными молниями и прорезиненным дном, что дополнительно увеличивает срок эксплуатации изделия. Большое количество внешних и внутренних карманов обеспечивает удобное размещение медицинского и личного имущества, при необходимости на дне сумок можно также расположить дополнительные вкладыши-ячейки (в комплект поставки не входит). Все универсальные сумки имеют на своем корпусе светоотражающие элементы для безопасной работы в темное время суток, место крепления шевронов (эмблема «Красный крест», эмблема «Звезда жизни»), держатель информационной таблички для обозначения набора/указания номера бригады/другой информации. Для транспортировки имеются удобные крепкие ручки и плечевой ремень с накладкой. Комплектация Сумка универсальная 1 штука Плечевой ремень 1 штука Руководство по эксплуатации 1 штука | шт | 3,00 | 68 000,00 | 60 000,00 | 56 000,00 |  |  | 48 000,00 | 59 520,00 |
| 4 | Сумка укладка широкого профиля с 8 сетчатыми карманами/ размеры сумки ДШВ 370х175х310 мм Описание: Сумки универсальные выполнены из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ, которая легко дезинфицируется. Специальные конструкции сумок обеспечивают надежную защиту всех вложений, а также удобный доступ к ним. Все сумки снабжены усиленными молниями и прорезиненным дном, что дополнительно увеличивает срок эксплуатации изделия. Большое количество внешних и внутренних карманов обеспечивает удобное размещение медицинского и личного имущества, при необходимости на дне сумок можно также расположить дополнительные вкладыши-ячейки (в комплект поставки не входит). Все универсальные сумки имеют на своем корпусе светоотражающие элементы для безопасной работы в темное время суток, место крепления шевронов, держатель информационной таблички для обозначения набора/указания номера бригады/другой информации. Для транспортировки имеются удобные крепкие ручки и плечевой ремень с накладкой. | шт | 3,00 | 52 000,00 | 46 500,00 | 40 000,00 |  |  | 48 000,00 | 45 880,00 |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких многоразовый Детский / стандартная комплектация обязательно. Мешок АМБУ для ИВЛ, многоразовый с резервуарным мешком из ПВХ, кислородной линией 2 м, маской. Педиатрический, объем мешка -550 мл. размер кислородной маски-3, объем резервуарного мешка – 1000 мл, Стандартная комплектация мешок 1, маска лицевая №5-1, маска лицевая №4-1, мешок резервный 1, трубка для подключения к кислороду -1, сумка тканевая -1 шт, руководство по экспуатации-1 шт | шт | 29,00 | 25 000,00 |  | 17 500,00 Не соответствует Заданной технической спецификации | 18 250,00 | 19 500,00 Не соответствует Заданной технической спецификации | 17 700,00 Не соответствует Заданной технической спецификации | 18 600,00 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких многоразовый Взрослый / стандартная комплектация обязательно. Мешок АМБУ для ИВЛ, многоразовый с резервуарным мешком из ПВХ, Объем вдыхаемого газа, мл, не менее 900 мл, Объем дыхательного мешка 1650+- 200мл, Объем резервного мешка 2600 мл, минутная вентиляция 31 л/мин, ограничения давления в дыхательном контуре 55+-гПА, сопротивление вдоху 5 гПА, сопротивление выдоху 2 гПА, утечка газа при давлении 30гПа не более л/мин 0,5, габаритные размеры 350х140х200 мм в чехле, масса 0,9 кг, Стандартная комплектация мешок 1, маска лицевая №5-1, маска лицевая №4-1, мешок резервный 1, трубка для подключения к кислороду -1, сумка тканевая -1 шт, руководство по экспуатации-1 шт | шт | 42,00 | 20 000,00 |  | 18 600,00 Не соответствует Заданной технической спецификации | 18 500,00 | 19 250,00 Не соответствует Заданной технической спецификации | 18 720,00 Не соответствует Заданной технической спецификации | 19 840,00 |
| 7 | Роторасширитель с кремальерой 190 мм, изготовлен из нержавеющей стали, рабочие губки изогнутые. | шт | 32,00 | 12 080,00 | 9 950,00 | 10 900,00 |  | 11 340,00 |  | 10 540,00 |
| 8 | Шина воротника транспортный взрослые ШТИвв-01 в 630х200 в сложенном виде 380х200х10 ( 4 размера) | шт | 2,00 | 16 800,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |
| 9 | Шина воротника детская ШТИвв -01 в развернутом виде 500х110 в сложенном виде 380х200х10 ( 4 размера) | шт | 2,00 | 16 800,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |
| 10 | Шина лестничная для нижних конечностей | шт | 2,00 | 16 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шина лестничная для верхних конечностей | шт | 2,00 | 16 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Щит спинальный в комплекте с головным иммобилайзером и ремнями | шт | 1,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 132 000,00 |  | 154 000,00 |  | 136 000,00 |
| 13 | Термоконтейнер медицинский, в сумке –чехле Внутренний объем пустого термоконтейнера 10 л. Внешние размеры ( Д х Ш х В) 375 х 330 х 330 мм, внутренние размеры (Д х Ш х В) 250 х 200 х 200 мм, толщина стенок 55 мм, вес пустого термоконтейнера 1,4 кг, применяемые хладоэлементы от +2С до +8С / вес хладоэлемента АТХ 0,31/ 0,39 кг. Комплект хладоэлементов 8 шт, материал изготовления пенополистирол плотностью 25 кг. куб.м / Внешняя упаковка гофрокоробка/ сумка - чехол | шт | 15,00 | 26 500,00 | 24 500,00 | 22 000,00 Не соответствует Заданной технической спецификации |  |  |  | 22 320,00 |

1..На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 глава 4 пункт 83   принято решение по лоту  № 1,2,4,12, признать  закуп способом ценовых предложений  состоявшимся закупкам

ЛОТЫ   № 1,2,4,12,   ТОО «АО-НАБ»

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течение 3  календарных  дней  со дня  подведения итогов тендера  направит потенциальному  поставщику   подписанный договор

ТОО «АО-НАБ»                         на сумму – 1 012 500,00 ( Один миллион двенадцать  тысяч пятьсот  ) тенге 00 тиын

2..На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 глава 4 пункт 83   принято решение по лоту  № 5,6, признать  закуп способом ценовых предложений  состоявшимся закупкам

ЛОТЫ   № 5,6,    ИП «BASSP»

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течение 3  календарных  дней  со дня  подведения итогов тендера  направит потенциальному  поставщику   подписанный договор

ТОО «BASSP»                         на сумму – 1 306 250,00 ( Один миллион триста шесть тысяч двести пятьдесят  ) тенге 00 тиын

3..На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 глава 4 пункт 83   принято решение по лоту  № 7,8,9, признать  закуп способом ценовых предложений  состоявшимся закупкам

ЛОТЫ   № 7,8,9,    ТОО «Буран 8»

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течение 3  календарных  дней  со дня  подведения итогов тендера  направит потенциальному  поставщику   подписанный договор

ТОО «Буран 8»                         на сумму – 378 400,00 ( Триста семьдесят восемь тысяч четыреста  ) тенге 00 тиын

4..На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 глава 4 пункт 83   принято решение по лоту  № 3, признать  закуп способом ценовых предложений  состоявшимся закупкам

ЛОТЫ   № 3,    ТОО «СТ-ФАРМ»

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течение 3  календарных  дней  со дня  подведения итогов тендера  направит потенциальному  поставщику   подписанный договор

ТОО «СТ-ФАРМ»                         на сумму – 144 000,00 ( Сто сорок четыре тысячи  ) тенге 00 тиын

5..На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 глава 4 пункт 83   принято решение по лоту  № 13, признать  закуп способом ценовых предложений  состоявшимся закупкам

ЛОТЫ   № 13,    ТОО «ЮНИТЭК-М»

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  в течение 3  календарных  дней  со дня  подведения итогов тендера  направит потенциальному  поставщику   подписанный договор

ТОО «ЮНИТЭК-М»                     на сумму – 334 800,00 ( Триста тридцать четыре тысячи восемьсот  ) тенге 00 тиын

Организатору государственных закупок КГП «Денисовская РБ»  разместить  информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет - ресурсе Заказчика .

Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23.( Поликлиника-распределительный пункт)

Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна  8-714-34-2-22-36

СРОК ПОСТАВКИ :  в течении 40 календарных дней  2024 года , с момента подписания  договора.

Главный врач						      	Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)