Объявление  № 16

О проведении  закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления

Правительства РК от 07 июня 2024 года № 110

Срок объявления: с 10.00 часов  12 марта  2024 года до 10.00 часов 19 марта 2024 года

12 марта  2024 года

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Денисовская районная больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область,Денисовский район,с.Денисовка,ул Маслозаводская ,23

ИИК KZ656010221000009199

АО «Народный Банк казахстана»

Тел./факс: 8 (714-34) 2-11-02, 2-15-13

- Наименование :  Лекарственные средства,  медицинские изделия

| № | Наименование | Упаковка, флакон, штук | Количество | Цена за упаковку, штуку, флакон | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Языкодержатель для взрослых 170 мм | шт | 17,00 | 5 800,00 | 98 600,00 |
| 2 | Медицинская укладка Габаритные размеры 440x252x340 мм, Без вложений, Масса 2,5 кг, Общее количество ампуломест: 202, Общее количество мест для флаконов 6 / изготовлен из пластика Ложемент в лоток для ампул 1,2 и 5 мл. (148 мест) - 1 шт. Ложемент в лоток для ампул 10 и 20 мл. (54 места) и флаконов-антисептиков (6 мест) - 1 шт. | шт | 12,00 | 70 000,00 | 840 000,00 |
| 3 | Сумка медицинская универсальная / максимальная нагрузка вложений -12 кг, полезный объем -28 л, Габаритные размеры 530х260х260, масса 1,8 кг, цвет корпуса Синий, красный/ Описание: Сумка универсальная выполнена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ, которая легко дезинфицируется. Специальные конструкции сумок обеспечивают надежную защиту всех вложений, а также удобный доступ к ним. Все сумки снабжены усиленными молниями и прорезиненным дном, что дополнительно увеличивает срок эксплуатации изделия. Большое количество внешних и внутренних карманов обеспечивает удобное размещение медицинского и личного имущества, при необходимости на дне сумок можно также расположить дополнительные вкладыши-ячейки (в комплект поставки не входит). Все универсальные сумки имеют на своем корпусе светоотражающие элементы для безопасной работы в темное время суток, место крепления шевронов (эмблема «Красный крест», эмблема «Звезда жизни»), держатель информационной таблички для обозначения набора/указания номера бригады/другой информации. Для транспортировки имеются удобные крепкие ручки и плечевой ремень с накладкой. Комплектация Сумка универсальная 1 штука Плечевой ремень 1 штука Руководство по эксплуатации 1 штука | шт | 3,00 | 68 000,00 | 204 000,00 |
| 4 | Сумка укладка широкого профиля с 8 сетчатыми карманами/ размеры сумки ДШВ 370х175х310 мм Описание: Сумки универсальные выполнены из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ, которая легко дезинфицируется. Специальные конструкции сумок обеспечивают надежную защиту всех вложений, а также удобный доступ к ним. Все сумки снабжены усиленными молниями и прорезиненным дном, что дополнительно увеличивает срок эксплуатации изделия. Большое количество внешних и внутренних карманов обеспечивает удобное размещение медицинского и личного имущества, при необходимости на дне сумок можно также расположить дополнительные вкладыши-ячейки (в комплект поставки не входит). Все универсальные сумки имеют на своем корпусе светоотражающие элементы для безопасной работы в темное время суток, место крепления шевронов, держатель информационной таблички для обозначения набора/указания номера бригады/другой информации. Для транспортировки имеются удобные крепкие ручки и плечевой ремень с накладкой. | шт | 3,00 | 52 000,00 | 156 000,00 |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких многоразовый Детский / стандартная комплектация обязательно. Мешок АМБУ для ИВЛ, многоразовый с резервуарным мешком из ПВХ, кислородной линией 2 м, маской. Педиатрический, объем мешка -550 мл. размер кислородной маски-3, объем резервуарного мешка – 1000 мл, Стандартная комплектация мешок 1, маска лицевая №5-1, маска лицевая №4-1, мешок резервный 1, трубка для подключения к кислороду -1, сумка тканевая -1 шт, руководство по экспуатации-1 шт | шт | 29,00 | 25 000,00 | 725 000,00 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких многоразовый Взрослый / стандартная комплектация обязательно. Мешок АМБУ для ИВЛ, многоразовый с резервуарным мешком из ПВХ, Объем вдыхаемого газа, мл, не менее 900 мл, Объем дыхательного мешка 1650+- 200мл, Объем резервного мешка 2600 мл, минутная вентиляция 31 л/мин, ограничения давления в дыхательном контуре 55+-гПА, сопротивление вдоху 5 гПА, сопротивление выдоху 2 гПА, утечка газа при давлении 30гПа не более л/мин 0,5, габаритные размеры 350х140х200 мм в чехле, масса 0,9 кг, Стандартная комплектация мешок 1, маска лицевая №5-1, маска лицевая №4-1, мешок резервный 1, трубка для подключения к кислороду -1, сумка тканевая -1 шт, руководство по экспуатации-1 шт | шт | 42,00 | 20 000,00 | 840 000,00 |
| 7 | Роторасширитель с кремальерой 190 мм, изготовлен из нержавеющей стали, рабочие губки изогнутые. | шт | 32,00 | 12 080,00 | 386 560,00 |
| 8 | Шина воротника транспортный взрослые ШТИвв-01 в 630х200 в сложенном виде 380х200х10 ( 4 размера) | шт | 2,00 | 16 800,00 | 33 600,00 |
| 9 | Шина воротника детская ШТИвв -01 в развернутом виде 500х110 в сложенном виде 380х200х10 ( 4 размера) | шт | 2,00 | 16 800,00 | 33 600,00 |
| 10 | Шина лестничная для нижних конечностей | шт | 2,00 | 16 800,00 | 33 600,00 |
| 11 | Шина лестничная для верхних конечностей | шт | 2,00 | 16 800,00 | 33 600,00 |
| 12 | Щит спинальный в комплекте с головным иммобилайзером и ремнями | шт | 1,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 13 | Термоконтейнер медицинский, в сумке –чехле Внутренний объем пустого термоконтейнера 10 л. Внешние размеры ( Д х Ш х В) 375 х 330 х 330 мм, внутренние размеры (Д х Ш х В) 250 х 200 х 200 мм, толщина стенок 55 мм, вес пустого термоконтейнера 1,4 кг, применяемые хладоэлементы от +2С до +8С / вес хладоэлемента АТХ 0,31/ 0,39 кг. Комплект хладоэлементов 8 шт, материал изготовления пенополистирол плотностью 25 кг. куб.м / Внешняя упаковка гофрокоробка/ сумка - чехол | шт | 15,00 | 26 500,00 | 397 500,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3 942 000,00 |

- Место поставки: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская , 23.( Поликлиника-распределительный пункт) Зав;Гуменюк Ирина Марьяновна   8-714-34-2-22-36

Сумма, выделенная для закупа  3 942 000,00  ( Три миллиона девятьсот сорок две тысячи   тенге 00 тиын)

Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред.пункта Больницы. Срок поставки:   в течении 40 календарных  дней, с момента подписания договора 2024 года.

Условия поставки: DDP

- Место представления (приема) документов: Костанайская область ,Денисовский район,с. Денисовка ул Маслозаводская ,23, каб. № 3 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 19 марта  2024 года, время 10.15 часов с. Денисовка, ул. Маслозаводская,23, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленными  настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг № 110.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87143421513

Главный врач							Баймурзин М.И.

Исп.:Павлова Т.Я.

Тел.: 8 (714-34)2-15-13

( buhmat@mail.ru)